1台CT搬迁服务项目询价采购公告

我院拟对1台CT搬迁服务项目进行询价采购。现邀请符合资格条件的供应商参加报价。有关事项如下：

设备型号：东软 NeuViz ACE SP

预算金额：9万元

一、服务内容：

1、搬迁CT机及其配套设备：提供一次拆机、移机、再装机、调试、质量控制等服务；

2、免费提供搬迁设备移机过程中出现相关损耗配件；

3、根据搬迁场地设计图纸、规划运输吊装路线撰写搬迁方案等；

4、免费提供移机所需要的专业工具。

二、服务要求：

1、保证搬迁设备移机后至少稳定运行两个月；

2、保证搬迁设备移机后的图像质量不低于移机前的图像质量；

3、保证搬迁过程中有制定质量安全保障的措施，如有损坏由投标人负责全额赔偿，一切安全责任由投标人负责；

4、移机前对机器进行检测，记录机器的运转水平和技术参数；

5、包含搬迁设备搬运的全部运输，包括但不限于装卸车、现场搬运、吊装等；

6、所有更换的零部件需达到原厂合格件标准，且可与设备整机匹配。

三、时限要求：

在招标人指定搬迁日期起7个日历日内完工。

四、验收要求：

1、在移机过后保证搬迁设备的正常运行，无故障报错；

2、在移机过后保证搬迁设备的图像质量；

3、在移机后搬迁设备符合所有技术参数要求；

五、投标文件要求：

1、投标报价单；

2、供应商三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）；

3、提供企业信用信息查询记录截图（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；

4、投标单位法定代表人授权代表的身份证复印件、法定代表人针对此项目的授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外）；

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、对本公告要求的服务内容、服务要求、时限要求、验收要求的响应情况；

7、针对本项目的服务方案及进度安排；

9、业绩证明材料（合同复印件）；

10、投标文件编制的费用自理，采购单位不再需要支出任何费用。投标文件一式两份，放入档案袋内完好密封，封口处加盖投标单位公章，注明所投项目名称，并注明联系人及联系方式。

11、投标单位应对所提供的投标文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，投标文件应装订成册，不得活页装订。所有原件备查。

六、其他：

1、地    点：厦门市中医院设备物资部

2、联 系 人：廖工

3、联系电话：0592-5579067

4、递交文件截止时间：2023年3月10日下午15点整，逾期不予受理。投标单位在递交投标文件时应考虑交通拥堵因素，投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

5、医院将有关规定成立评标小组，决定评标办法及评标方式。不符合采购文件要求的投标文件按无效标处理。

厦门市中医院

2023年3月6日