**厦门市中医院超声支气管镜窥镜系统项目**

**政府采购进口产品需求公示**

致各潜在供应商：

我院近期拟采购以下产品，经调研，国内产品无法满足采购需求，拟采购进口产品，根据相关规定，现将项目采购需求挂网公示，具体如下：

一、项目概况及预算情况：

采购单位：厦门市中医院

项目名称：超声支气管镜窥镜系统

数 量：1套

预算金额：400万元

二、采购需求概况：

本次采购的超声支气管镜窥镜系统要求如下：

1. 需具有穿刺超声引导线，配合彩色多普勒功能可有效帮助避开大血管，进行安全的活检穿刺。
2. 需具有声补正技术，可对整体或局部进行声速补正，提高对声音阻抗不同部位的解像力。
3. 四大中心频率5、7.5、10、12MHz，宽幅变频充分满足临床各项诊疗需求。（结合声速补正区域扫描技术，同时兼顾远场、近场图像均达到超高清晰度及辨识度,即远场(毗邻器官)显示清楚）。
4. 显示模式：B模式、M模式、THI（3种模式）、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒等。
5. 显示方式有单屏/双屏、B模式/彩色多普勒图像同步动态显示对比。
6. 超声支气管镜观察方向10°前视。
7. 成像方式：高分辨率彩色CCD成像，图像清晰、细腻。
8. 超声支气管镜头端部外径：≤6.7mm。
9. 独立的超声探头专用主机，与其他的内镜下超声设备独立区分，便于各个诊疗间移动使用，同时满足急诊、床旁需求。
10. 具有STC局部调整功能，每10mm为一分隔区域。
11. 探头前端直径：≤1.4mm，可插入活检孔道≤2.0mm的内镜。

三、公示时间：

本项目采购需求公示期限为3天：自2023年3月22日起，至2023年3月24日止。

四、意见反馈方式：

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及国内潜在供应商的监督。供应商能够提供国产产品并完全满足上述采购需求的，可按以下方式向我单位提交反馈意见：

1.反馈意见截止时间：

请相关供应商在2023年3月24日下午17：30时前提交，逾期将不予接收。

2.需提交的材料：

（1）能够满足采购需求设备的品牌、型号、制造商等信息；

（2）设备的具体技术参数信息；

（3）能够满足采购需求的证明材料，如有资质的检测机构、实验室出具的检测报告、试验报告等。未提供明确证明材料的，可视同无法满足需求。

3.提交方式：

（1）采用书面方式，现场送达或邮寄至以下地址：

地 址：厦门市湖里区仙岳路1739号设备物资部；

联系人：廖工，联系方式：0592-5579067

（2）采用邮件方式，将材料扫描清晰发送至以下邮箱：xmszyy\_sbwzb@163.com

厦门市中医院设备物资部

2023年3月21日