**厦门市中医院数字乳腺X射线摄影系统项目**

**政府采购进口产品需求公示**

致各潜在供应商：

我院近期拟采购以下产品，经调研，国内产品无法满足采购需求，拟采购进口产品，根据相关规定，现将项目采购需求挂网公示，具体如下：

一、项目概况及预算情况：

采购单位：厦门市中医院

项目名称：数字乳腺X射线摄影系统

数 量：1套

预算金额：350万元

二、采购需求概况：

本次采购的杂交手术室系统要求如下：

1、高压发生器的功率≥7KW

2、具备数字乳腺双能对比增强成像功能

3、具备三维立体定位10°倾斜

4、具备三维数字乳腺断层成像立体定位功能

三、公示时间：

本项目采购需求公示期限为3天：自2023年3月22日起，至2023年3月24日止。

四、意见反馈方式：

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及国内潜在供应商的监督。供应商能够提供国产产品并完全满足上述采购需求的，可按以下方式向我单位提交反馈意见：

1.反馈意见截止时间：

请相关供应商在2023年3月24日下午17：30时前提交，逾期将不予接收。

2.需提交的材料：

（1）能够满足采购需求设备的品牌、型号、制造商等信息；

（2）设备的具体技术参数信息；

（3）能够满足采购需求的证明材料，如有资质的检测机构、实验室出具的检测报告、试验报告等。未提供明确证明材料的，可视同无法满足需求。

3.提交方式：

（1）采用书面方式，现场送达或邮寄至以下地址：

地 址：厦门市湖里区仙岳路1739号设备物资部；

联系人：廖工，联系方式：0592-5579067

（2）采用邮件方式，将材料扫描清晰发送至以下邮箱：xmszyy\_sbwzb@163.com

厦门市中医院设备物资部

2023年3月21日