2024年1月3日厦门市中医院医疗耗材公开采购公告

一、    说明：

1、我院近期对以下医用耗材产品组织院内谈判采购。

2、参投供应商须保证，具有长期连续供应该产品的资质及能力。若中标后，无法准时连续供货的供应商，今后将不欢迎参与我院的采购活动。

3、根据耗材采购两票制的趋势，欢迎各类产品的一级经销商参与竞争。

4、请具备以上产品生产或销售资质的企业，在公告效期之内，将资质审核要求的资料报送耗材管理办公室审核（一式两份，耗材管理办公室及使用科室各一份）。联系人：小陈  联系电话：0592-5519368。

二、公开采购项目名称：

| 序号 | 使用科室 | 项目名称 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10楼护理单元 | 火罐 | 多种规格尺寸 |
| 2 | 11楼护理单元 | 自粘透明敷贴 | 规格：12*15及15*15 |
| 3 | 15楼护理单元 | 石蜡 | 可适配风湿病科现有蜡疗机 |
| 4 | 14楼护理单元 | 灸垫 | 可适配胸外乳腺科现有艾灸仪 |
| 5 | 4楼护理单元 | 热敏打印纸 | 可适配科室现有胎心监护仪（纸张规格152*90、112*100） |
| 6 | 6楼护理单元 | 泗滨砭石耳部刮痧板 |  |
| 7 | 6楼护理单元 | 通阳罐 |  |
| 8 | 超声医学科 | 橡胶B超探头隔离护套 | 无菌，常规 |
| 9 | 超声医学科 | 一次性使用隔离套 | 无菌，长隔离套120cm |
| 10 | 超声医学科 | 医用导电膏 |  |
| 11 | 肝病科二病区护理单元 | 腹水回输装置 | 包括4个产品：一次性使用空心纤维血液透析器（膜面积1.4平方米，跨膜压500mHg）、一次性使用留置针14G、血液净化装置的体外循环血路、一次性使用引流袋5L |
| 12 | 骨伤科三病区 | 记忆合金钉脚固定器 | 适用髋臼、小关节、手足腕等复杂性骨折处，可热胀冷缩 |
| 13 | 骨伤科一病区护理单元 | 一次性熏洗服 | 一次性使用 |
| 14 | 呼吸与危重症医学科 | 电圈套器 | 用于气管、支气管内肿物切除，可自由回缩至导管鞘，在内镜视野下须可自由释放，须适配科室现有高频设备 |
| 15 | 呼吸与危重症医学科 | 高频电极 | 用于支气管镜下气管、支气管肿物切除，可消毒后重复使用，须适配科室现有氩气刀设备 |
| 16 | 呼吸与危重症医学科 | 切开刀 | 用于支气管镜下肿物切除，可反复消毒使用，须适配科室现有氩气刀设备 |
| 17 | 护理部 | 玻璃体温计 |  |
| 18 | 急诊部护理单元 | 除颤仪打印纸 | 可适配科室现有除颤仪，规格90*90 |
| 19 | 急诊部护理单元 | 医用外固定支具 | 颈托 |
| 20 | 急诊部护理单元 | 预充式导管冲管器 | 3ml/5ml/10ml |
| 21 | 口腔科 | 定制式正畸矫治器 |  |
| 22 | 口腔科 | 橡皮障等 | 包括：橡皮章、橡皮章夹、橡皮障夹钳等 |
| 23 | 口腔科 | 单组分光固化自酸蚀粘接剂等 | 包括：无砷失活抑菌剂、抑菌糊剂、除丁克洗液、除酚克洗液、抑菌液、复合碘口腔抑菌液、氢氧化钙根管消毒剂、1%次氯酸钠、3%次氯酸钠、根管润滑液、氢氧化钙根管消毒糊剂、单组分光固化自酸蚀粘接剂等 |
| 24 | 内分泌科 | 血糖测试条（葡萄糖脱氢酶法）1 | 匹配科室血糖管理系统使用 |
|  |  | 血糖测试条（葡萄糖脱氢酶法）2 |  |
| 25 | 内镜中心 | 一次性使用热活检钳 | 适用于内镜下止血，360度同步旋转，电流集中在钳杯外口，有效止血。 |
| 26 | 皮肤科 | 一次性医用皮肤滚针 | 针数≥540针，规格包括：0.5mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm |
| 27 | 普通外科 | 环形牵开器 | 适用于经肛门超低位直肠手术 |
| 28 | 神经外科 | 去细胞同种异体神经修复材料 | 可修复各种原因所致的1-5cm感觉神经缺损 |
| 29 | 神经外科 | 一次性使用颅内脑电极+一次性使用导向螺钉+脑电连接电缆 | 可精准定位癫痫灶，指导癫痫手术 |
| 30 | 神经外科 | 植入式脊髓神经刺激电极 | 用于躯干、四肢慢性顽固性疼痛辅助治疗 |
| 31 | 神经外科 | 一次性使用脑部扩张球囊套件 | 适用于神经外科手术的辅助扩张与牵开，须有排气装置 |
| 32 | 神经外科 | 植入式迷走神经刺激器组件+植入式迷走神经刺激器电极导线组件 | 用于药物难治性癫痫 |
| 33 | 神经外科 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 椎动脉狭窄治疗 |
| 34 | 神经外科 | 神外出血介入套（支撑导管（柔软型）+颅内球囊扩张导管+导管鞘） | 神外出血介入手术使用（支撑导管：要求带抽吸功能，内径＞0.071，可支持三微导管通过，可到M段；颅内球囊：对颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理；血管鞘：远端柔软段，能稳定到达前循环岩骨水平段/后循环椎动脉V2段）。须三品组套投标。 |
| 35 | 体质调理部 | 理疗电极片 | 适配中频理疗仪使用，规格包括：60*90mm/70*120mm |
| 36 | 消毒供应室护理单元 | 一次性使用乳胶导尿管 |  |
| 37 | 心血管科 | 封堵器介入输送装置 | 用于输送各种类型的封堵器至病变位置 |
| 38 | 心血管科 | 动脉导管未闭封堵器 | 先天性心脏病动脉导管未闭介入治疗 |
| 39 | 心血管科 | 房间隔缺损封堵器 | 适用于先天性心脏病房间隔缺损的治疗 |
| 40 | 胸外乳腺科 | 乳房软组织加强补片 | 用于乳房重建术中的乳房软组织加强 |
| 41 | 胸外乳腺科 | 医用纱布块 | 规格：20*20*4 裁剪整齐，线头少 |
| 42 | 胸心血管外科 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 外周血管系统栓塞，弹簧圈在完全释放前可重新定位或回撤 |
| 43 | 胸心血管外科 | 腔静脉滤器 | 经股静脉或经颈静脉入路经皮置入预防PE，回收期≥90天 |
| 44 | 血透室护理单元 | 血液透析浓缩液 | 符合低钙透析液标准（钙离子浓度约1.25mol/L) |
| 45 | 药学部 | 棕色进样瓶（顶空瓶） 等 | 包括：硅胶预制板、聚酰胺薄膜、称量纸、封口膜、PH广泛试纸、定性滤纸、定量滤纸、一次性针头滤器、微孔滤膜、擦镜纸、碘化钾淀粉试纸、姜黄试纸、塑料吸嘴、塑料离心管、三角烧瓶硅胶塞、石蕊试纸、塑料培养皿、薄膜过滤器、氯化钠蛋白胨缓冲液、胰酪大豆胨液体培养基、胰酪大豆胨琼脂培养基、沙氏琼脂培养基、麦康凯琼脂、麦康凯液体培养基、溴化十六烷基三甲铵琼脂、肠道菌增菌液体培养基、紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基、RV沙门菌增菌液体培养基、穆糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂、三糖铁琼脂培养基、甘露醇氯化钠琼脂培养基、R2A琼脂培养基、营养琼脂等 |
| 46 | 药学部 | pH缓冲溶液等 | 包括：PH缓冲溶液、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希氏菌、量筒、容量瓶、棕色容量瓶、塑料培养皿、酒精灯、牛皮纸、不锈钢药勺等 |
| 47 | 药学部 | 热敏纸 | 适配科室现有摆药机，纸张规格：57mm*12mm*50mm |
| 48 | 药学部 | 碳带 | 适配科室现有摆药机，碳带规格：60mm*400m |
| 49 | 药学部 | 摆药机用包药纸 | 适配科室现有摆药机，纸张规格：140mm*350m |
| 50 | 医学影像科 | 一次性微波消融针 | 用于原发性和转移性肺部肿瘤，须适配科室现使用的微波消融设备 |
| 51 | 院前急救站 | 心电图专用记录纸 | 适配科室现有心电图仪，纸张规格：112mm*40mm |
| 52 | 院前急救站 | 一次性使用全麻气管插管包 | 院前插管使用 |
| 53 | 院前急救站 | 三角绷带(带棉垫) | 院前急救开展，创伤患者包扎固定用 |
| 54 | 院前急救站 | 一次性使用中单 | 规格80cm*190cm |
| 55 | 院前急救站 | 一次性使用床罩 | 规格90cm*190cm |
| 56 | 住院手术护理单元 | 一次性使用无菌手套 | 无菌，韧度弹性好，不易破损 |
| 57 | 住院手术室护理单元 | 聚丙烯不可吸收缝合线 |  |
| 58 | 住院手术室护理单元（眼科使用） | 鼻泪道再通管 | 适用慢性泪囊炎、鼻泪管的阻塞狭窄，双耳设计、带显影 |
| 59 | 住院手术室护理单元（眼科使用） | 泪道管 | 适用于泪小管炎、泪小管断裂等手术，带显影标记线 |
| 60 | 整形外科 | 注射用透明质酸钠复合溶液1 | 用于面部水光针注射 |
| 61 | 整形外科 | 注射用透明质酸钠复合溶液2 | 颈纹填充注射 |
| 62 | 心血管科 | 薄壁桡动脉血管鞘组 | 适用于心绞痛、急性心肌梗死手术，须可用于慢性闭塞性病变、左主干病变、分叉病变，须可通过≥7F的指引导管 |

公告时间：2024年1月3日——2024年1月9日

备注：

报名资质审核必备文件

| 1 | 供应商报名表 | 附件1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 生产厂家代表和参与竞争供应商法人或法人授权代表有效名片 |  |
| 3 | 报价表 | 附件2 |
| 4 | 耗材样品及产品彩页（样品送使用科室） |  |
| 5 | 供应商三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证） |  |
| 6 | 供应商医疗器械经营许可证（需具备报名产品的对应经营资格） |  |
| 7 | 供应商开户信息及业务联系信息 |  |
| 8 | 谈判代表法人授权书及身份证复印件 |  |
| 9 | 耗材生产厂家或总代三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证） |  |
| 10 | 耗材生产厂家医疗器械生产许可证（二、三类产品需提供）或生产备案凭证（一类产品需提供）。若为进口产品则提供总代医疗器械经营许可证 |  |
| 11 | 耗材医疗器械注册证及附件 |  |
| 12 | 进口耗材需提供国外生产厂家给医疗器械注册证所登记总代的授权 |  |
| 13 | 进口耗材海关报关单等相关合法进口证明文件 |  |
| 14 | 省内其它公立医疗机构的供货证明（协议、发票、清单的复印件），加盖公章 |  |
| 15 | 用户清单 |  |
|  | 总代是指国外生产的进口产品在国家食品药品监督管理总局登记注册的代理机构。 |  |

备注：1-15项均为必备审核文件，投标文件按项目内容顺序排列，并注明页码。若无法提供该项目文件，请在该项所对应的页面上填写情况说明。请符合以上报名要求的供应商提供备注要求的纸质材料。