同步电子时钟的院内谈判采购公告

我院拟对同步电子时钟进行院内谈判采购招标，现公开向社会上厂家或公司邀请招标，要求参加投标单位应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业。欢迎从事相应资质的厂家或公司报名参加投标。

一、招标项目规格要求如下

1、母钟，数量1个

（1）尺寸15*10*5CM，供电12V 3A，配专用电源适配器。

（2）433M频段GFSK调制，穿透能力强，射频功率2W，与子钟通讯距离（无障碍）可达1000米以上，配433M天线。

（3）内置GPS北斗模块，外配GPS北斗双模天线。内部精度10NS，与无线同步时钟同步精度20-50MS。

（4）自动接收GPS北斗信号，每小时整点发送433M信号至子钟。

2、单面子钟，数量19个

（1）尺寸48*20*3CM，亚克力面板，铝型材边框。

（2）时分秒3寸、年月日1寸工业级数码管，星期3.75MM点阵。

（3）9V供电，配220V-9V专用电源适配器，工作电流小于0.5A。

（4）校时指示，收到校时信号后，时分秒LED灯会闪。

（5）无信号内部时钟精度误差小于0.3秒/天。

3、双面子钟，数量5个

（1）尺寸50*20*5CM，亚克力面板，钣金外壳，配吊杆，吊杆长20CM。

（2）时分秒3寸、年月日1寸工业级数码管，星期3.75MM点阵。

（3）100V-240V交流供电，最大功率小于10W。

（4）校时指示，收到校时信号后，时分秒LED灯会闪。

（5）无信号内部时钟精度误差小于0.3秒/天。

4、售后服务：

（1）免费质保期2年。免费送货至采购单位指定地点，不包含安装，需派工程师配合采购单位进行调试到位，需对使用人员进行操作培训。

（2）质保期外，提供整机终身维修服务。超过保修期的部件，只收取部件成本费。

注：以上尺寸允许±偏离2%。本项目的最高限价为2万元。报价包括一切相关费用以及税费。

二、报价要求：

各投标单位自行实地考查后,根据医院提出的招标项目规格要求，书面报出单价、及总价等费用。投标价不能超出最高限价。

采购文件中所述规格要求，应视为保证实现本项目采购所需要的最低要求，如有遗漏，投标单位应予以补充，否则，一旦成交将认为投标单位认同遗漏部分并免费提供。

三、服务要求：

完全响应采购文件的要求，能保证产品质量，符合国家有关环保的要求，符合国家有关设备的标准。

四、交货时间：

各投标单位能承诺在接到中标通知后，能按采购单位规定的时间内交付使用。如果无法在规定的时间内完成的单位请不要投标。

五、交货地点：

厦门市中医院指定地点。

六、投标文件编制：

1、投标单位的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一，只需提供营业执照）并加盖公章。

2、投标人不是法人的，应持有法人代表委托授权书和投标人身份证复印件并加盖公章。

3、书面提供报价单、服务质量承诺书并加盖公章。

4、投标单位认为需要提供的其它说明和资料。

5、投标文件编制的费用自理，采购单位不再需要支出任何费用。投标文件一式两份，放入档案袋内完好密封，封口处加盖投标单位公章，注明所投项目名称，并注明投标联系人及联系方式。

6、投标单位应对所提供的投标文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，投标文件应装订成册，不得活页装订。所有原件备查。

七、投标截止日期：

2024年3月5日下午17点整止，逾期不予受理。投标单位在递交投标文件时应考虑交通拥堵因素，投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

投标文件接受通过邮寄方式送达,但供应商仍必须将投标文件密封并送达投标文件接收地点,只不过送达的方式为邮寄。邮寄方式送达应以采购单位实际收到时间为准，而不是以邮戳为准。

八、投标文件接收地点及联系：

1、地    点：厦门市中医院后勤保障部

2、联 系 人：陈小姐

3、联系电话：0592-5579626

九、确定成交候选供应商原则

1、提交最后报价且未超过采购预算的投标单位在3家以上的（含3家），则按照规定确定成交候选供应商。

2、提交最后报价且未超过采购预算的投标单位不足3家但在1家以上的（含1家），如本项目已经过再次公告，则按照规定确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购单位将就该项目重新发布采购公告。

十、其他

采购单位按医院有关规定成立评标小组，决定评标办法及评标方式。不符合采购文件要求的投标文件按无效标处理。开标时间将另行电话通知。

厦门市中医院

2024年2月28日