读卡器维保服务内容

- 读卡器品牌型号及需维修内容。

| 型号 | 品牌 | 型号 | 品牌 | 型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YKT-2-Ⅱ | 易联众 | YKT-4-Ⅱ-C | 易联众 | YKT-3-Ⅱ-C | 易联众 |
| YKT-2-Ⅱ(+)-U | 易联众 | YKT-2-C | 易联众 | YKT-3-Ⅱ-W | 易联众 |
| YKT-2-S | 易联众 | YKT-2-U | 易联众 | YKT-5-Ⅱ | 易联众 |
| YKT-2-Ⅱ-C | 易联众 | YKT-3-Ⅱ | 易联众 |  |  |

对以上型号的读卡器的主板，CPU,SAM卡底板，LCD液晶屏，LCD背光板，键盘按键，IC插卡板，主卡槽，磁头，提供维修服务。

- 维修服务方式：服务方需提供上门收修服务，每周上门收修次数不少于2次。

- 服务方需在3个工作日内须修复并将修好的产品送还，须订购更换配件的应在10作日内完成修复并及时送还。

- 服务方需提供详实维修台账，维修质保期为三个月，质保期内再次出现故障服务方要进行免费维修。

- 报价请按每台维修单价进行报价（报价包含主板，CPU,SAM卡底板，LCD液晶屏，LCD背光板，键盘按键，IC插卡板，主卡槽，磁头等配件的维修，如涉及CPU、主板、扫描头的更换再另行商定）