移动查房车主要技术参数

推车结构参数

整体设计：一体化结构，主机内嵌台面，电池隐藏底座，不外挂。

车身尺寸：机身宽度≤55cm（通过狭小空间），高度范围1170-1420mm，坡度支持≥12°。

台面规格：抗菌ABS工程塑料（抗菌率≥99.9%），完整方形，有效面积≥340*270mm（扩展台面隐藏设计）。

升级系统：气动升降，行程≥250mm；可选电动升降，一键升降≥30cm。

显示器支架：支持15cm升降、横竖屏切换，承重≥10kg。

把手设计：前后双ABS抗菌把手，与台面压铸一体成型，前把手下弯避让操作区。

脚轮：4个医用静音双面轮，前轮双踏板全制动，后轮万向自由。

电池性能：容量≥320Wh，续航≥8小时，循环寿命≥2000次（需提供检测报告）。

防护安全：线缆隐藏式设计，电路过压/过流/过充保护。

一体机配置

处理器：Intel酷睿i5（10代）或i7（10代），主频≥2.3GHz。

内存：内存≥16GB RAM（i5标准）；内存≥32GB RAM（i7标准）。

存储：SSD固态硬盘≥256GB。

显示屏：≥21.5英寸（标配），优选≥23.8英寸；分辨率≥1920*1280，非触控。

网络模块：双频Wi-Fi（2.4/5G Hz）。

扩展接口：≥4个USB端口，集成千兆网卡。

音频：内置立体扬声器。

操作系统：兼容Windows7/10

电池管理：支持软件实时监测电量、电压、低电量报警。

其他要求

质保服务：整机免费保修≥3年。

消毒兼容：车体材质耐受酒精/过氧化氢耐受测试。

系统对接：需免费开放接口，承诺无缝对接院内HIS/EMR系统。

安全认证：产商需具备ISO13485、ISO27001等医疗/信息安全管理体系认证。

