移动护理手持终端（PDA）主要技术参数

硬件配置：

处理器：八核2.0GHz以上

内存：6GB RAM + 64GB ROM

屏幕：4.7≤显示屏幕≤5.5英寸，满足护士单手操作习惯的要求，电容多点触控，支持戴手套触摸

电池：5000mAh可拆卸锂电池，支持快充（3小时充满）

条码识别：支持识别一维/二维码

防护等级：IP67防尘防水，1.5米抗跌落

分辨率：分辨率≥1440*720dpi

充电接口：标准的TYPE-C USB接口

操作系统：Andriod 8.0或以上

网络支持：5G全网通+Wifi6双频备份，保障病房连续覆盖

网络安全管理：出厂自带添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用。

消毒兼容：外科通过医用酒精/过氧化氢耐受测试。

摄像头：后置1300万自动对焦（药品/伤口拍摄） + 前置500万定焦（远程会诊）或以上。

其他要求

*WiFi连接稳定：在Wifi信号稳定的情况下不可自动断开。

*系统适配：能与医院现有移动护理系统适配。

*质保期：质保期≥2年。

*质保期内售后服务要求：每周至少一次由投标人派人到现场提供维修服务，如现场无法完成维修需提供相应备机供临床使用。

*报价单位需要提供针对此项目原厂授权函和售后服务承诺函。

