# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

### 项目名称：厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备

### 备案编号：CGXM-2025-350201-01233[2025]00836

### 项目编号：[350201]ZTH[GK]2025016

### 采购人：厦门市中医院

### 代理机构：厦门正通和招标代理有限公司

### 编制时间：2025年10月

## 第一章 投标邀请

厦门正通和招标代理有限公司 采用公开招标方式组织 厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2025-350201-01233[2025]00836

### 2、项目编号：[350201]ZTH[GK]2025016

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：本项目不接受进口产品参与投标。

节能产品：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及最新的《节能产品政府采购品目清单》的规定执行。

环境标志产品：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及最新的《节能产品政府采购品目清单》的规定执行。

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 信用记录要求（招标文件其他地方要求与本条款要求不一致的，以本条款要求为准） | 1、信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）查询所有供应商的信用信息。 2、截止时点：查询供应商截止开标当天前三年内的信用信息。 3、查询记录和证据留存方式：将查询结果网页打印后随采购文件一并存档。 4、信用信息的使用规则：（1）查询结果显示供应商存在不良信用记录（包含列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件）的，其资格审查不合格。（2）因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。（3）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，联合体资格审查不合格。 5、供应商无需提供信用信息查询结果。若供应商自行提供查询结果的，仍以评标当天查询结果为准。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：厦门市中医院

地址： 福建省厦门市湖里区仙岳路1739号

邮编： 361000

联系人：王工

联系电话：0592-5579638

### 12、代理机构：厦门正通和招标代理有限公司

地址： 厦门市思明区湖滨南路258号鸿翔大厦 8层F 、A、B单元

邮编： 361000

联系人： 黄云鹏、阮巧玲、杨玉燕

联系电话： 0592-6027657、2880061

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 厦门正通和招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,180,000.00

采购包最高限价（元）: 3,180,000.00

采购包保证金金额（元）: 0.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备 | 1.00 | 3,180,000.00 | 批 | 工业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备 | 批 | 元 | 3,180,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备 | 厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备 | 批 | 元 | 3,180,000.00 | 总价 | 无 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：3名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 确定技术项总得分较高的中标候选人为中标人。若技术项总得分相同的，则采取随机抽取的方式确定。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 厦门正通和招标代理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 厦门市财政局 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1、关于招标服务费：（1）以单个采购包的中标总金额为准，按差额定率累进法计取，具体按以下标准的75%计取：（0，100万元]，1.50%；（100万元，500万元]，1.10%；（500万元，1000万元]，0.80%；（1000万元，5000万元]；0.50%。（2）代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。（3）经评标委员会认定中标供应商为中小企业的，中标后可享受代理服务费下浮10%的优惠。（4）服务费缴交账户:开户行：中国工商银行股份有限公司厦门思明支行，开户名：厦门正通和招标代理有限公司思明分公司，账号：4100024009200205339。 2、符合中小企业政策规定且资料提供完整的企业，中标后可享受服务费下浮10%的优惠。3、服务费事宜联系人：沈小姐0592-5810409。4、因投标人自身原因导致最终无法承接项目的，代理服务费不予退还。 (2)其他： ①本项目采用综合评分法，投标人在递交投标文件截止时间前应对所有细微偏差进行解释说明，评标过程中将不再要求对细微偏差进行解释说明，本条款与第四章-6.3-（4）中的第②条“评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按不利于投标人的内容进行认定。”条款有冲突的以本条款为准。②、友情提醒 ⑴网上报名：登录福建省政府采购网厦门分网（厦门市政府采购网）http://120.41.36.6 → 【办事指南】→ 下载【供应商操作手册】，按手册指引操作。 ⑵请投标人及时进行网上报名并提前办理CA。③、针对投标人须知前附表 表1序号9的补充说明：提交质疑须附上系统报名截图，来函件应为加盖投标人公章、留有联系方式的原件。代 理机构地址和联系方式详见招标公告。④、温馨提示：根据《福建省支持中小企业政府采购合同融资暂行办法》的通知，中标供应商可在合同签订前，通过中标通知书向银行申请融资。政策查询网址： http://120.35.30.176/zcdproject/home/。⑤、根据厦财采〔2022〕9号文规定，本项目开标方式为远程开标，相关事项及要求详见招标文件附件1《采购文件远程开标事项》，投标人无需在投标截止时间前递交CA证书。招标文件其它条款要求与本条款（含附件1）要求不一致的，以本条款（含附件1）要求为准。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： （1）根据闽财规[2023]29号文规定，福建省财政厅《关于福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制指引和实施指引的补充通知（三）》（闽财购[2010]28号）已废止，取消本招标文件第七章 电子投标文件格式中“资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）”、“技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。”的规定。 （2）网上报名：登录福建省政府采购网厦门分网http:// 120.41.36.6/ → 【办事指南】→ 下载【供应商操作手册】，按手册指引操作。（3）请投标人及时进行网上报名并提前办理CA。（4）不同投标人用同一台电脑或同一IP上传投标文件或同一账户缴交投标保证金的，经系统识别确认情况属实将判定为串通投标。（5）本项目以合同包为单位，对于每个合同包，投标人必须完整地提供合同包要求的所有货物和服务，否则该投标人针对该合同包的投标将按照无效投标处理。（6）全文中带有“★”的条款为关键性条款，对这些关键性条款的任何负偏离或不满足将导致该投标作无效投标处理。（7）招标文件中所述技术要求，应视为保证系统/设备运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦成为中标人 将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。（8）若招标文件第五章所述内容与其它部分的条款发生理解冲突，则以第五章所述内容为准；如招标文件发生变更，则相关条款的解释以更改通知为准。（9）如果核心产品有多家投标人以同一 的产品参加投标，只能视为一家。（10）经评标委员会认定要求澄清的证明文件必须在规定的时间内提供，否则其将不具有中标人的资格。 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 厦门正通和招标代理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 厦门正通和招标代理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 厦门正通和招标代理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 厦门正通和招标代理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 厦门正通和招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 厦门正通和招标代理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 厦门正通和招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 厦门正通和招标代理有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 厦门正通和招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 厦门正通和招标代理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 厦门正通和招标代理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 厦门正通和招标代理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 厦门正通和招标代理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 厦门正通和招标代理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 厦门正通和招标代理有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 厦门正通和招标代理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 厦门正通和招标代理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 厦门正通和招标代理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 厦门正通和招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 厦门正通和招标代理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 厦门正通和招标代理有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 厦门正通和招标代理有限公司 提出询问， 厦门正通和招标代理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 厦门正通和招标代理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 厦门正通和招标代理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由厦门正通和招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或厦门正通和招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 信用记录要求（招标文件其他地方要求与本条款要求不一致的，以本条款要求为准） | 1、信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）查询所有供应商的信用信息。 2、截止时点：查询供应商截止开标当天前三年内的信用信息。 3、查询记录和证据留存方式：将查询结果网页打印后随采购文件一并存档。 4、信用信息的使用规则：（1）查询结果显示供应商存在不良信用记录（包含列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件）的，其资格审查不合格。（2）因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。（3）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，联合体资格审查不合格。 5、供应商无需提供信用信息查询结果。若供应商自行提供查询结果的，仍以评标当天查询结果为准。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 厦门正通和招标代理有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 厦门正通和招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 厦门正通和招标代理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 厦门正通和招标代理有限公司 统一对外发布。

②对 厦门正通和招标代理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性：无

商务符合性：无

附加符合性：无

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

①清单表中标注“◆”符号的产品为本项目的核心产品。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评分相同时，技术分较高的投标人获得中标人推荐资格，若技术分仍相同，则按商务分较高的投标人获得中标人推荐资格，若技术、商务分都相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 ②凡是列入核心产品范围的，其中任一产品出现相同品牌的，均被认定为一家投标人来计算。若投标人在同一品牌认定环节未填写具体品牌，评标委员会将以“标的说明一览表”填写的品牌进行评审。若因投标人未在“标的说明一览表”中填写品牌导致评标委员会无法对同一品牌事项进行认定的，按照无效投标处理。 b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 厦门正通和招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为30.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、货物和服务采购项目对小、微企业报价给予15%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 1、对投标人所投产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）内的产品实施优先采购，对节能产品、环境标志产品给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、投标人应对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，并单独汇总优先采购产品的总价；若投标人未按要求进行分项报价的，自行承担无法享受价格扣除的不利后果。 3、非优先采购产品、强制类节能产品不享受价格扣除优惠。同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为55.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 46.00 | 是 | 根据投标人对《招标文件》第五章 “二、技术和服务要求 （一）、采购需求清单”中带“▲”技术参数的逐条响应情况进行评价：带“▲”技术参数共50项，完全满足招标文件要求的得46分，每条负偏扣0.92分，扣完为止。评标委员会根据技术参数偏离表及相关佐证材料进行评价, 未提供偏离表及佐证材料的不得分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 注：投标人需按第五章“二、技术和服务要求 （二）、关于以上证明材料要求（原件备查）”要求提供佐证材料，并在佐证材料上标示评分标准对应的内容，否则不得分。 |
| 1-2 | 1.00 | 是 | 根据投标人对《招标文件》第五章 “二、技术和服务要求 （一）、采购需求清单”技术参数的逐条响应情况进行评价：“一、视频监控系统 ”技术参数中除带“▲”外的其他技术参数，存在不满足或负偏离≤3项的得1分，存在不满足或负偏离＞3项的不得分。评标委员会根据技术参数偏离表及相关佐证材料进行评价, 未提供偏离表及佐证材料的不得分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 注：①凡标有最低一级序号的指标项即为1项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。②投标人需按第五章“二、技术和服务要求 （二）、关于以上证明材料要求（原件备查）”要求提供佐证材料，并在佐证材料上标示评分标准对应的内容，否则不得分。 |
| 1-3 | 1.00 | 是 | 根据投标人对《招标文件》第五章 “二、技术和服务要求 （一）、采购需求清单”技术参数的逐条响应情况进行评价：“二、报警系统”技术参数中除带“▲”外的其他技术参数，存在不满足或负偏离≤3项的得1分，存在不满足或负偏离＞3项的不得分。评标委员会根据技术参数偏离表及相关佐证材料进行评价, 未提供偏离表及佐证材料的不得分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 注：①凡标有最低一级序号的指标项即为1项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。②投标人需按第五章“二、技术和服务要求 （二）、关于以上证明材料要求（原件备查）”要求提供佐证材料，并在佐证材料上标示评分标准对应的内容，否则不得分。 |
| 1-4 | 0.50 | 是 | 根据投标人对《招标文件》第三章 “二、技术和服务要求 （一）、采购需求清单”技术参数的逐条响应情况进行评价：“三、门禁系统”技术参数中除带“▲”外的其他技术参数，存在不满足或负偏离≤3项的得0.50分，存在不满足或负偏离＞3项的不得分。评标委员会根据技术参数偏离表材料进行评价, 未提供偏离表的不得分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 注：①凡标有最低一级序号的指标项即为1项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。②投标人需按第五章“二、技术和服务要求 （二）、关于以上证明材料要求（原件备查）”要求提供佐证材料，并在佐证材料上标示评分标准对应的内容，否则不得分。 |
| 1-5 | 0.50 | 是 | 根据投标人对《招标文件》第五章 “二、技术和服务要求 （一）、采购需求清单”技术参数的逐条响应情况进行评价：“四、安防管理系统”技术参数中除带“▲”外的其他技术参数，存在不满足或负偏离≤3项的得0.50分，存在不满足或负偏离＞3项的不得分。评标委员会根据技术参数偏离表材料进行评价, 未提供偏离表的不得分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 注：①凡标有最低一级序号的指标项即为1项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。②投标人需按第五章“二、技术和服务要求 （二）、关于以上证明材料要求（原件备查）”要求提供佐证材料，并在佐证材料上标示评分标准对应的内容，否则不得分。 |
| 1-6 | 0.50 | 是 | 根据投标人对《招标文件》第五章 “二、技术和服务要求 （一）、采购需求清单”技术参数的逐条响应情况进行评价：“五、综合布线系统”技术参数中除带“▲”外的其他技术参数，存在不满足或负偏离≤3项的得0.50分，存在不满足或负偏离＞3项的不得分。评标委员会根据技术参数偏离表进行评价, 未提供偏离表的不得分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 注：①凡标有最低一级序号的指标项即为1项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。②投标人需按第五章“二、技术和服务要求 （二）、关于以上证明材料要求（原件备查）”要求提供佐证材料，并在佐证材料上标示评分标准对应的内容，否则不得分。 |
| 1-7 | 1.00 | 是 | 根据投标人对《招标文件》第五章 “二、技术和服务要求 （一）、采购需求清单”技术参数的逐条响应情况进行评价：“六、计算机网络系统（智能化）”技术参数中除带“▲”外的其他技术参数，存在不满足或负偏离≤3项的得1分，存在不满足或负偏离＞3项的不得分。评标委员会根据技术参数偏离表及相关佐证材料进行评价, 未提供偏离表及佐证材料的不得分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 注：①凡标有最低一级序号的指标项即为1项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。②投标人需按第五章“二、技术和服务要求 （二）、关于以上证明材料要求（原件备查）”要求提供佐证材料，并在佐证材料上标示评分标准对应的内容，否则不得分。 |
| 1-8 | 0.50 | 是 | 根据投标人对《招标文件》第五章 “二、技术和服务要求 （一）、采购需求清单”技术参数的逐条响应情况进行评价：“七、程控电话交换机系统”技术参数中，存在不满足或负偏离≤3项的得0.50分，存在不满足或负偏离＞3项的不得分。评标委员会根据技术参数偏离表材料进行评价, 未提供偏离表的不得分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 注：①凡标有最低一级序号的指标项即为1项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。②投标人需按第五章“二、技术和服务要求 （二）、关于以上证明材料要求（原件备查）”要求提供佐证材料，并在佐证材料上标示评分标准对应的内容，否则不得分。 |
| 1-9 | 1.00 | 是 | 根据投标人对《招标文件》第五章 “二、技术和服务要求 （一）、采购需求清单”技术参数的逐条响应情况进行评价：“八、专线租赁”技术参数中，存在不满足或负偏离≤2项的得1分，存在不满足或负偏离＞2项的不得分。评标委员会根据技术参数偏离表材料进行评价, 未提供偏离表的不得分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 注：①凡标有最低一级序号的指标项即为1项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。②投标人需按第五章“二、技术和服务要求 （二）、关于以上证明材料要求（原件备查）”要求提供佐证材料，并在佐证材料上标示评分标准对应的内容，否则不得分。 |
| 1-10 | 1.00 | 是 | 根据投标人对《招标文件》第五章 “二、技术和服务要求 （一）、采购需求清单”技术参数的逐条响应情况进行评价：“九、排队叫号系统”技术参数中除带“▲”外的其他技术参数，存在不满足或负偏离≤2项的得1分，存在不满足或负偏离＞2项的不得分。评标委员会根据技术参数偏离表材料进行评价, 未提供偏离表的不得分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 注：①凡标有最低一级序号的指标项即为1项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。②投标人需按第五章“二、技术和服务要求 （二）、关于以上证明材料要求（原件备查）”要求提供佐证材料，并在佐证材料上标示评分标准对应的内容，否则不得分。 |
| 1-11 | 1.00 | 是 | 根据投标人对《招标文件》第五章 “二、技术和服务要求 （一）、采购需求清单”技术参数的逐条响应情况进行评价：“十、配套终端设备”技术参数中除带“▲”外的其他技术参数，存在不满足或负偏离≤3项的得1分，存在不满足或负偏离＞3项的不得分。评标委员会根据技术参数偏离表材料进行评价, 未提供偏离表的不得分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 注：①凡标有最低一级序号的指标项即为1项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。②投标人需按第五章“二、技术和服务要求 （二）、关于以上证明材料要求（原件备查）”要求提供佐证材料，并在佐证材料上标示评分标准对应的内容，否则不得分。 |
| 1-12 | 1.00 | 是 | 根据投标人对《招标文件》第五章 “二、技术和服务要求 （一）、采购需求清单”技术参数的逐条响应情况进行评价：“十一、体检系统改造升级”技术参数中，存在不满足或负偏离≤3项的得1分，存在不满足或负偏离＞3项的不得分。评标委员会根据技术参数偏离表材料进行评价, 未提供偏离表的不得分。投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。 注：①凡标有最低一级序号的指标项即为1项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。②投标人需按第五章“二、技术和服务要求 （二）、关于以上证明材料要求（原件备查）”要求提供佐证材料，并在佐证材料上标示评分标准对应的内容，否则不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为15.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 1.50 | 是 | 根据投标人为本项目配备的项目经理（1人）进行评价： （1）持有高级信息系统项目管理师证书【计算机软考证书】； （2）持有IT服务工程师证书；（3）持有注册信息安全专业人员（CISP）证书；完全满足得1.5分，未提供或不满足的不得分。注：投标人需提供①项目经理身份证正反面复印件（或扫描件）；②上述有效期内的证书复印件（或扫描件）；③近六个月任意一个月（不含提交投标文件截止当月）投标人为其缴纳的社保证明材料；未完整提供或未提供的不得分。【各岗位人员不得兼任】 |
| 2-2 | 1.50 | 是 | 根据投标人为本项目配备的技术负责人（1人）进行评价：（1）持有政府部门颁发的高级工程师职称证书（专业为建筑智能化专业）；（2）持有一级建造师（机电工程专业）证书；完全满足得1.5分，未提供或不满足的不得分。注：投标人需提供①技术负责人身份证正反面复印件（或扫描件）；②上述有效期内的证书复印件（或扫描件）；③近六个月任意一个月（不含提交投标文件截止当月）投标人为其缴纳的社保证明材料；未完整提供或未提供的不得分。【各岗位人员不得兼任】 |
| 2-3 | 1.00 | 是 | 投标人拟投入本项目的运维保障服务人员具有2名信息安全保障人员CISAW证书的得1.0分；未提供或不满足不得分。投标人须提供上述人员有效期内的相关证书复印件（或扫描件）及近六个月中任意一个月为其缴交社保的证明，未完整提供或未提供的不得分。 |
| 2-4 | 1.00 | 是 | 投标人拟投入本项目的运维保障服务人员中具有2名网络工程师的得1.0分，未提供或不满足不得分。投标人须提供上述人员有效期内的相关证书复印件（或扫描件）及近六个月中任意一个月为其缴交社保的证明，未完整提供或未提供的不得分。 |
| 2-5 | 0.50 | 是 | 投标人拟投入本项目的运维保障服务人员中具有系统集成项目管理师的得0.5分，未提供或不满足不得分。（须提供上述人员有效期内的相关证书复印件（或扫描件）及近六个月中任意一个月为其缴交社保的证明，未提供或不满足要求的不得分。 |
| 2-6 | 1.50 | 是 | 根据投标人拥有具备自主知识产权的视频监控系统管理平台、入侵报警系统管理平台、门禁控制系统管理平台、可视化设备监控报警系统、数字可视化集成管理平台、求助报警系统。每提供1个得0.25分，满分1.5分，否则不得分。投标人需提供上述平台或系统有效的计算机软件著作权登记证书复印件（或扫描件），否则不得分。 |
| 2-7 | 1.00 | 是 | 投标人具有行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包资质（二级及以上），ITSS信息技术服务运行维护服务能力等级证书（三级及以上）,且在有效期内的，每满足一项得0.5分，满分1分。投标人须提供有效期内的证书复印件（或扫描件）并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2-8 | 2.00 | 是 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全服务管理体系认证证书，证书在国家认证认可监督管理委员会官网（http：//www.cnca.gov.cn）可查询，且在有效期内的，每满足一项得0.5分，满分2分。 投标人须提供有效期内的认证证书复印件（或扫描件）或提供全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）的证书信息查询截图（处于有效状态），否则不得分。 |
| 2-9 | 1.50 | 是 | 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、培训管理体系认证证书、网络空间安全管理体系认证证书，证书在国家认证认可监督管理委员会官网（http：//www.cnca.gov.cn）可查询，且在有效期内的，每满足一项得0.5分，满分1.5分。 投标人须提供有效期内的认证证书复印件（或扫描件）或提供全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）的证书信息查询截图（处于有效状态），否则不得分。 |
| 2-10 | 0.50 | 是 | 投标人可提供厦门本地化服务的得0.5分，否则不得分。（注：投标人可提供合作单位协议或者自身机构的营业执照证明，也可以提供在本地设立的项目部、办公室、办事处等机构证明，或者承诺中标后提供本地化服务。） |
| 2-11 | 3.00 | 是 | 根据投标人提供的2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的【类似业绩】进行评价： 每提供1份有效业绩得1分，本项满分3分。 注：（1）类似业绩是指：投标人承接的相关智能化设备销售项目业绩。（2）投标人须提供该业绩项目以下资料有效复印件/扫描件：①中标（成交）公告（提供相关网站中标或中标公告的下载网页及其网址）；②中标（中标）通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的，提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料；业绩项目正在履约的，提供履约过程考核合格的相关证明材料。如未按照以上要求提供该项目业绩资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。 |

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

1.项目名称：厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备

2.数量：1批

3.项目内容：具体内容详见“二、技术和服务要求”。

4.本项目的单一产品（或非单一产品采购项目中的核心产品）：◆终端工作站。

备注：多家投标人提供的核心产品中有任意一个对应产品品牌相同的，按照第四章第6.4的规定处理。

5.采购标的清单（投标人按此清单的内容出具《中小企业声明函》）

| 序号 | 采购标的名称 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色半球摄像机 | 工业 |
| 2 | 彩色枪式摄像机 | 工业 |
| 3 | 人脸识别摄像机 | 工业 |
| 4 | 拾音半球摄像机 | 工业 |
| 5 | 电梯专用半球 | 工业 |
| 6 | 无线网桥 | 工业 |
| 7 | 综合管理平台服务器（含软件） | 工业 |
| 8 | 人脸识别服务器 | 工业 |
| 9 | 智能分析服务器 | 工业 |
| 10 | 48盘位存储服务器 | 工业 |
| 11 | 四路高清解码器 | 工业 |
| 12 | 55寸液晶拼接屏 | 工业 |
| 13 | 硬盘 | 工业 |
| 14 | 管理工作站 | 工业 |
| 15 | 六类网线 | 工业 |
| 16 | 电源线 | 工业 |
| 17 | JDG管 | 工业 |
| 18 | 紧急按钮 | 工业 |
| 19 | 拉绳报警 | 工业 |
| 20 | 门磁 | 工业 |
| 21 | 红外微波双技术探测器 | 工业 |
| 22 | 八防区报警输入模块 | 工业 |
| 23 | 报警主机 | 工业 |
| 24 | 总线转换模块 | 工业 |
| 25 | 声光报警器 | 工业 |
| 26 | 管理软件 | 工业 |
| 27 | 管理工作站 | 工业 |
| 28 | 报警总线 | 工业 |
| 29 | 电源线 | 工业 |
| 30 | 信号线 | 工业 |
| 31 | 信号线 | 工业 |
| 32 | JDG管 | 工业 |
| 33 | JDG管 | 工业 |
| 34 | 单门磁力锁 | 工业 |
| 35 | 双门磁力锁 | 工业 |
| 36 | 开门按钮 | 工业 |
| 37 | 门禁一体机 | 工业 |
| 38 | 继电器 | 工业 |
| 39 | 电源设备 | 工业 |
| 40 | 门锁支架 | 工业 |
| 41 | 发卡器 | 工业 |
| 42 | IC卡 | 工业 |
| 43 | 六类网线 | 工业 |
| 44 | 电源线 | 工业 |
| 45 | 电源线 | 工业 |
| 46 | 开门按钮信号线 | 工业 |
| 47 | 门锁信号线 | 工业 |
| 48 | JDG管 | 工业 |
| 49 | JDG管 | 工业 |
| 50 | 安检机 | 工业 |
| 51 | 金属安检门 | 工业 |
| 52 | 手持金属探测器 | 工业 |
| 53 | 24口网络配线架 | 工业 |
| 54 | 110配线架 | 工业 |
| 55 | 理线架 | 工业 |
| 56 | 24口光纤配线架 | 工业 |
| 57 | 网络跳线 | 工业 |
| 58 | 单膜光纤跳线 | 工业 |
| 59 | 光纤熔接 | 工业 |
| 60 | 24芯光纤 | 工业 |
| 61 | 大对数线缆 | 工业 |
| 62 | 96口光纤配线架 | 工业 |
| 63 | 110线架 | 工业 |
| 64 | 光纤跳线 | 工业 |
| 65 | 万兆单膜光纤跳线 | 工业 |
| 66 | 光纤熔接 | 工业 |
| 67 | 24口POE交换机 | 工业 |
| 68 | 24口汇聚交换机 | 工业 |
| 69 | PRI专线 | 工业 |
| 70 | 程控电话交换机 | 工业 |
| 71 | 裸纤 | 工业 |
| 72 | 检验叫号 | 工业 |
| 73 | 读卡器 | 工业 |
| 74 | 刷脸终端 | 工业 |
| 75 | 考勤机 | 工业 |
| 76 | 22寸门口显示屏 | 工业 |
| 77 | 55寸叫号一体机 | 工业 |
| 78 | LED背景屏 | 工业 |
| 79 | 32寸宣教屏 | 工业 |
| 80 | 条码打印机 | 工业 |
| 81 | 热敏打印机 | 工业 |
| 82 | 身份证读卡器 | 工业 |
| 83 | 扫码枪 | 工业 |
| 84 | 追溯扫描仪 | 工业 |
| 85 | ◆终端工作站 | 工业 |
| 86 | 体检系统改造 | 工业 |
| （1）本采购项目属性为：【√】货物类；【 】服务类；【 】工程类。 （2）本采购项目以下列方式落实中小企业扶持政策： 【 】资格条件（具体规定详见第四章-1.3（2）-②其他资格证明文件） 【√】价格评审优惠（具体规定详见第四章/二/第7.2条/b.价格扣除的规则） |  |  |

说明：

1.采购标的清单中所列的采购标的为本项目的主要标的，投标人应根据招标文件的规定提供《中小企业声明函》（加盖投标人公章）及其他证明材料（如有），否则，投标无效（作为资格条件时）/不给予价格扣除（作为价格评审优惠时）。

2.除“采购标的清单”所列的采购标的外，其他均为采购项目的配件、辅材、伴随服务、伴随工程（对于集成产品的货物采购项目，仅将主要货物作为标的物，配件、辅材等材料不作为标的物，不对其生产厂商作要求）。

3.本招标文件所称的中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业（但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），也包括视同中小企业的个体工商户。

4.投标人提供的采购标的其制造商（承建商、承接商）为中小企业（含个体工商户）的，根据财库〔2020〕46号文的规定，对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）准确划分企业的类型。

5.投标人应当按照招标文件中明确的采购标的对应行业出具中小企业声明函，而不是按照投标人的经营范围或者货物制造商（工程承建商、服务承接商）的经营范围出具中小企业声明函。

6.在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在项目属性为服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

7.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

8.中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随成交结果公开中标供应商的《中小企业声明函》（含残疾人福利性单位声明函）。

9.投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业，对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，“工业”的划型标准如下：

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）采购需求清单

| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 彩色半球摄像机 | 1、采用不低于400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520； 2、支持对人、机动车、全部（人或机动车）进行检测，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 3、▲当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或浏览器给出报警提示；a)绊线入侵；b）区域入侵；设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式；支持设置6组智能周界规则并进行独立布防，每组的布撤防时间可单独设置；可以对人、机动车、全部（人或机动车）进行检测；支持对智能行为分析目标方向规则设置，可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则；支持灵敏度0~10级设置；当小动物、灯光、树叶、气球等非目标经过检测区域时，不会触发报警；可对目标大小（像素值）范围进行设置，使设备只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行检测；； （需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 4、在浏览器下,具有H.265、H.264、MJPEG设置选项;可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile； 5、▲设备内置2颗混合补光灯，可同时开启2颗红外补光灯或2颗白光补光灯；补光灯色温4000K±200K；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 6、支持数字宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印，适用不同监控环境； 7、设备可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，设备可正常工作； 8、内置≥1个麦克风；支持IP67防护等级； 9、支持DC12V/PoE供电方式。 | 99 | 台 |
| 2 | 彩色枪式摄像机 | 1、采用不低于400万1/3英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520； 2、支持数字宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印，适用不同监控环境； 3、▲设备内置4颗混合补光灯，可同时开启4颗红外补光灯或4颗白光补光灯；补光灯表面为磨砂面，灯珠朝向与设备照射方向一致；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 4、补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠； 5、当补光灯开启后，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 6、▲设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈4°夹角；设备可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，设备可正常工作；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 7、内置≥1个麦克风；支持IP67防护等级； 8、支持DC12V/PoE供电方式 9、包括相应数量支架。 | 12 | 台 |
| 3 | 人脸识别摄像机 | 1、采用不低于400万1/2.7英寸CMOS图像传感器； 2、采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯； 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 4、▲在浏览器下，可单独控制画面中近端、远端2个区域的补光灯亮度，实现双分区亮度独立配置；补光灯开启后，正面不可见补灯珠的亮斑；当补光灯开启后，补光灯珠光束通过微四边形阵列复眼镜面，使发射亮度更均匀，无明显波纹状、圆环状、 麻点状、 条纹状及不规则亮斑；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识））； 5、内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成； 6、分辨率≥2688×1520，支持五码流，不小于两路1080P高清视频。支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； 7、支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 8、内部硬件机芯均采用金属外壳包裹，以达到良好的散热性能； 9、▲设备嵌入2种不同形状灯、共4颗补光灯组成一体化透镜，可覆盖近景和远景补光；设备不少于：4颗补光灯、1颗一体化芯片、2个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、2个报警输入、2个报警输出、1个音频输入、1个音频输出、1路电源返送接口、1个SD卡槽、1路485接口；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 10、支持IP67防护等级。 | 2 | 台 |
| 4 | 拾音半球摄像机 | 1、支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵； 2、采用高性能≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3、最大可输出≥400万（2688×1520）@25fps； 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 5、▲红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度；支持每0.5h自动修改1次WEB通信会话中SessionID参数的值；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 6、内置高效多晶灯，最大红外监控距离≥50米，暖光监控距离≥30米； 7、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 9、▲动态检测(MD)和智能动态检测(SMD)可同时开启生效；智能行为分析和智能动态检测(SMD)可同时开启生效；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 10、内置≥1个麦克风；支持IP67防护等级。 | 10 | 台 |
| 5 | 电梯专用半球 | 1、采用不低于400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器； 2、可输出不低于400万(2688×1520)@25/30fps；焦距≤2.8mm；内置GPU芯片，支持深度学习算法； 3、▲可通过浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层，开启该功能后，当电瓶车在禁入楼层进入电梯时，将给出报警提示，默认布控楼层为1楼及地下楼层，已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼；同时开启视频遮挡和电瓶车遗留侦测报警功能，当设备镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤除遮挡物后应给出报警提示，直到电瓶车离开电梯，报警结束；视频遮挡功能和电瓶车遗留侦测报警功能可独立开启；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 4、内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警； 5、支持内置语音播放，播放次数可设置为1~10次；可将白光设置为常亮和闪烁2种模式，闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设； 6、▲设备可通过电源返送接口和RS485接口外接楼层传感器：传感器正常工作后，可通过浏览器对楼层信息进行配置；可配置地上楼层数、地下楼层数、当前楼层；点击“智能填充”按钮，可分别对地上楼层和地下楼层进行方阵展示；双击楼层方框可对楼层名称进行修改，名称支持数字和大小写字母组合；当修改方框中数字的绝对值大于当前值时，则依次按顺序对其右侧方框中楼层值做填充；楼层信息配置完成后，刷新或再次进入预览/配置界面时，当前楼层配置框中显示值为实际楼层值；当设备进行重启操作后，无需重新配置楼层信息，监控画面可正确显示当前楼层；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 7、报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器；支持工作电压DC12V（±30%）。 | 5 | 台 |
| 6 | 无线网桥 | 1.工作频段：2.4GHz - 2.483GHz； 2.无线速率：≥300Mbps； 3.带机量：支持1路6MP IPC或2路2MP IPC； 4. DC12V 2A； | 5 | 套 |
| B | 中心部分 |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台服务器（含软件） | - 一、硬件配置： - 1、CPU：≥2颗，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，线程数≥12线程； - 2、内存：≥64G DDR4； - 3、硬盘：至少2块≥600G 10K SAS硬盘（Raid1）； - 4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） - PCIE扩展：支持≥4个标准PCIE插槽； - 5、≥2个10M/100M/1000Mbps网口。 - 二、软件功能 - 【授权可包含】基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理。详细功能如下： 1、支持对监控、门禁、运维、停车场、医护对讲等系统进行统一管理，需包含≥500路视频授权、≥100个门禁、≥520路运维授权，≥1500户可视对讲，≥1万人员，≥4车道，≥200个防区管理，并支持扩容； 2、支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 3、▲支持对菜单名称、图标、源菜单路径,打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含:内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 4、▲支持在人脸库新增快捷按钮入口：新增库成员、新增部门绑定(仅内部库)、新增设备绑定、新增通道布控、编辑人脸库、删除人脸库，用于快捷操作；支持上传人员头像自动检测图片质量是否合格，同时可自动根据人脸算法库版本提取对应的特征值，支持配套人脸门禁设备、人脸提取服务器提取人脸特征值，可查看特征值提取过程及结果；支持统计人脸设备信息，包含总数、在离线数、在线率以及按照设备类型分类统计，针对离线设备可快速跳转至设备管理界面定位离线原因（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 5、▲支持按设备批量开启/暂停权限下发进度，对排队中、运行中的设备，可进行单个、批量暂停，暂停后，该设备的权限暂停下发，优先下发其他设备的权限,同时针对暂停的设备，可单个、批量启用，启用后，设备的权限再次加入到下发授权等待队列中；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） | 1 | 台 |
| 2 | 人脸识别服务器 | 1、整机搭载≥1颗高性能AI引擎，支持目标识别应用： 2、支持目标抓拍、比对报警； 3、支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 4、视频流：≥4路视频流（4MP） 图片流：≥8路图片流； 5、支持预览的单窗口轮巡，支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡； 6、▲支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 7、▲支持对动态视频进行不低于 13 倍的压缩，压缩前后视频文件帧率、分辨率、时长不变。压缩后图像峰值信噪比 PSNR≥33.7dB；结构相似度 SSIM≥0.98；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 8、▲支持导入多模态大模型进行分析，支持定时抓图、事件图片、离线图片等多种模式图片分析；支持对文本描述信息向量化，实现文本描述检索图片，可输入指定文本检索得到对应图片结果，并可展示图片具体属性信息及定位播放录像；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 9、▲单 GPU 支持同时对 16 路 1920×1080@25fps视频进行压缩以及 16 路 1920×1080@25fps 视频流进行结构化分析或人脸分析或行为分析或其他智能分析。；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） | 1 | 台 |
| 3 | 智能分析服务器 | 1、≥32路行为分析；设备≥3颗GPU； 2、支持智能NVR,具有高性能GPU模块； 3、可接驳符合开放型网络视频接口协议、RTSP协议、GB28181协议的网络摄像机； 4、支持≥3200W像素高清网络视频的预览、存储、回放； 5、支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 6、支持多种行为分析算法，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体： 1）人 人脸识别：人脸抓拍+人脸比对； 人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计； 2）车 机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）； 非机动车识别：电瓶车+自行车； 3）行为 安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙）； 岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留； 抽烟打电话：抽烟+打电话； 街面行为分析：倒地+聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架）； 周界防范：区域入侵+越界+进入区域+离开区域； 4）事件 烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区）； 通道占用（室内消防通道占用）； 街道事件：垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾、占道经营、店外经营、游摊小贩、乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒、机动车/非机动车乱停乱放； 5）AIOP 支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR等AI模型加载运行； 7、▲支持视频浓缩功能，可对录像检索关键目标并进行多等级浓缩回放、下载；支持同时对 4 个通道视频进行浓缩回放，支持过滤关键目标，目标可选人、机动车、非机动车；支持框定区域，对经过该区域的关键目标录像做二级浓缩；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 8、▲支持配置 1～4 个 GPU，每个 GPU 支持 3种引擎功能设置：视频压缩、智能分析、大模型引擎；智能分析引擎支持人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析、物品类分析、事件类分析和 AI 训练算法混合运行；大模型引擎可选择加载视觉大模型、多模态大模型、语言大模型；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 9、▲支持 GPU 扩容，可通过 PCIE 插槽动态扩容GPU 数量，支持动态扩容 1～8 个 GPU；GPU 引擎状态界面可显示引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 10、▲支持PyTorch模型、ONNX模型、TensorFlow模型、Caffe 模型、PaddlePaddle 模型，能力可涵盖检测任务、分类任务、分割任务、关键点识别任务等; 支持插件化编排程序设置，可构建检测、分类、分割、关键点识别等模型的串联应用。 （需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） | 4 | 台 |
| 4 | 48盘位存储服务器 | 1、CPU:≥1颗64位多核处理器； 2、内存：≥8GB； 3、系统盘：≥240GB SSD 存储接口：≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔； 4、冗余电源、冗余风扇； 5、支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式； 6、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯； 7、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载； 8、支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放； 9、可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失； 10、支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式； 11、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； 12、支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能； 13、支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽； 14、▲服务状态异常的情况下，可在10s拉起服务:系统断电，重新上电后，系统可自动重启，自动恢复业务，无需人工干预；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识））； 15、▲支持不少于6个容器，可在不同容器里存放不同业务模块，1个业务模块故障时，不影响其他业务模块；支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/退回、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数、支持查看容器镜像中业务信息（包括CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）； （需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识））； 16、▲在启动过程中应自动检测BI0S、操作系统、可信分区中数据的完整性(数字签名)，若BIOS、操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改，则终止启动过程；可基于每个通道(视频流、图片流)分别按照空间、存储周期进行配置，各通道超过配置的存储空间、时间的数据将会进入文件回收站，当磁盘空间不足时，将优先覆盖此部分数据；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识））； 17、▲当出现以下任意1个安全异常时可触发报警并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警：1.非法IP访问;2.密码暴破行为;3.Web路径暴力破解;4.网络连接资源异常;5.可信环境异常；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识））； 18、▲支持2个SSD组成RAID1系统盘，可查阅RAID1系统盘具体槽位信息、工作状态(Active、Degraded、Recovery)、容量信息。当其中1个盘损坏后，可进行系统盘RAID异常告警，记录日志，整机系统盘数据存储、读取不受影响，整机视频实时预览、存储、查阅、回放历史录像等业务不中断。支持在设备管理中查看每个系统盘物理状态(正常、异常、衰减、错误)、系统盘寿命、系统盘数据分布情况。更换新的SSD后，系统盘间可自动同步配置信息，关键数据不丢失；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识））； 19、≥满足180天的存储要求。 | 2 | 台 |
| 5 | 四路高清解码器 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码； 2、支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示； 3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出； 4、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作； 5、支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像； 6、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层； 7、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割； 8、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数； 9、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系； 10、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式； 11、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作； 12、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms； 13、单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps； 14、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙； 15、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示； 16、▲≥4个HDMI输出口可支持同时输出分辨率≥3840×2160，60Hz 的视频图像；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识））； 17、▲支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现≥36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频画面分割显示；支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50ｕs；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识））； 18、▲支持3840*2160、60帧/秒或2560*1440、60帧/秒或1920*1200、60帧/秒或1920*1080、60帧/秒或1680*1050、60帧/秒或1440*900、60帧/秒或1280*1024、60帧/秒或1280*960、60帧/秒或1280*800、60帧/秒或1280*720、60帧/秒或1152*864、60帧/秒或1024*768、60帧/秒或800*600、60帧/秒视频源实时采集。（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） | 1 | 台 |
| 6 | 55寸液晶拼接屏 | 1、最高支持≥1920*1080 高清显示； 2、屏幕尺寸≥55 寸，LED 光源:双边拼缝≤3.5mm； 3、支持 HDMI、DVI、VGA、CVBS 信号采集输入； 4、文持画面和 0SD 菜单 180 度翻转功能； 5、内置拼接功能:配套红外控制盒实现大屏一键开关机功能； 6、含拼接屏支架。 | 4 | 台 |
| 7 | 硬盘 | 单盘容量≥8TB； 缓存≥256MB； 转速≥7200RPM； 硬盘接口：SATA。 | 96 | 个 |
| 8 | 管理工作站 | - CPU≥16核，频率≥2.1GH； - 内存容量≥32GB； - 固态硬盘容量≥256GB； 机械硬盘容量≥1T，配鼠标、键盘； - 尺寸≥23.8英寸； - 屏体：宽屏； 分辨率≥1920×1080。 | 2 | 台 |
| C | 管线部分 |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1、选用高质量的材料制成，保证25年性能不变；护套采用低烟无卤材料，放射性有害金属控制在国际最严格标准内； 2、单根导体直流电阻 Ω/100m≤9.50；绝缘最大外径：≤1.5 ；护套厚度：≥0.50；最大线缆外径：≤6.3； 3、工作电容：≤5.0nF/100米；额定传输速率(NVP):68%； 4、导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）23AWG；最小弯曲半径：4倍电缆外径； 5、▲产品通过单根电缆火焰垂直蔓延试验，上支架下缘与炭化部分起始点之间的距离大于400mm，燃烧向下延伸的距离小于500mm；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 6、▲产品通过烟密度检验，最小透光率不小于90%；产品符合标准:YD/T 1019-2023。（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） | 8768 | 米 |
| 2 | 电源线 | 1、产品标准：GB/T5023.5-2008; 2、工作温度-15至70℃； 3、 额定电压：300/500V; 4、导体：32/0.19无氧铜丝绞合而成，导体误差±0.004； 5、导体电阻：≤19.5Ω/KM ； 6、绝缘材料：聚氯乙烯（PVC）； 7、芯线颜色/外径 ：棕、蓝，外径2.4mm左右； 8、护套材料：低烟无卤； 9、护套颜色/外径：黑色 外径7.1mm左右 ； 10、机械性能：PVC断裂伸长率≥150%，15000次曲挠，保持完好。 | 200 | 条 |
| 3 | JDG管 | JDG管道符合国标要求。 | 896 | 米 |
| 二、报警系统 |  |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 紧急按钮 | 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） | 99 | 个 |
| 2 | 拉绳报警 | 1、设备类型：拉绳式紧急按钮 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:12VDC、耐流:50mA 4、报警输出：IO输出（常开NO） | 38 | 条 |
| 3 | 门磁 | 1、开关耐压 DC 100V 2、负载电流 ≤500mA 3、动作距离 20～35mm 4、外壳材质 ABS 5、工作温度 -10℃~55℃ | 4 | 个 |
| 4 | 红外微波双技术探测器 | 1、探测距离：≥12米 2、探测角度：90° 3、探测速度：0.2-3m/s 4、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 5、安装方式：壁挂安装 | 4 | 个 |
| 5 | 八防区报警输入模块 | 1、RS485总线终端设备，只占用总线一个设备地址 2、可监测8个常开或常闭报警回路 3、备有塑料外壳，适合室内使用，一般在医院中用作连接紧急按钮 4、拔码式地址设定，方便施工 5、具有防拆保护功能 6、具有LED灯显示总线通讯状况 | 22 | 个 |
| B | 中心部分 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 1、基于现场总线CAN BUS 及串行总线RS485 混合结构双向传输的报警系统; 2、系统支持大范围的医院报警系统，组合灵活，抗干扰能李强; 3、水平总线采用CAN总线传输方式，距离可达2KM，垂直总线采用RS485总线传输方式，最远距离可达1.2KM; 4、控制范围大，系统容量大系统冗余量大，最大支持节点数达24000个，支持防区数达10万以上; 5、“傻瓜”式的设计，使复杂的系统调试变的简单, 整个系统不需要复杂的编程，基本上实现即插即用; 6、▲主机具有故障识别功能检查、设防状态功能检查、旁路功能检查功能；主机通过高温试验、低温试验、恒定湿热试验、振动试验；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 7、专业的报警中心管理软件，报警内容丰富; 系统能及时接收显示用户端所有防区的报警/报警恢复及故障信息; 8、系统及时报告家庭报警主机的在/离线、布/撤防（使用者）、劫持及其它实时工作状态; 9、系统及时报告总线中继模块的在/离线及交直流供电状态能够及时报告中心接收机设备的工作状态; 10、实现用户报警的文字、地图、中文语音三种提示方式。 | 1 | 台 |
| 2 | 总线转换模块 | 1、充当 CAN 总线与 RS485 总线之间的设备接口； 2、对于每个 MTGW，可提供三路独立的 RS485 总线，支持 120 个设备； 3、提供可存储 64 个事件的缓冲器； 4、支持通过 MTRAM 进行固件升级。 | 1 | 个 |
| 4 | 声光报警器 | 1、声光一体化警号; 2、防水型; 3、报警分贝95DB; 4、≥17次/秒频闪; 5、DC12V供电。 | 1 | 个 |
| 5 | 管理软件 | 1、图形化管理界面，多媒体工作方式，语音报告警情事件（提醒管理中心值班人员），用户操作简单直观，性能稳定可靠； 2、支持连接多台报警控制主机，可以容纳任意多的报警点，支持任意数量的用户； 3、实时接收各类警情事件信息，并实现报警处理及管理； 4、自定义报警显示，以及自定义报警处理方式； 5、可以任意设置报警点的防区类型； 6、可以对报警点旁路/取消旁路，对用户进行布/撤防； 7、支持时间表控制功能，可以实现软件定时自动布/撤防； 8、强大的信息发布功能，可通过Modem，TCP IP网络，GSM 网络转发信息到上一级报警管理中心或用户手机； 9、支持电子地图报警联动，多级电子地图显示，在地图上任意指定巡更点、报警点，以及支持报警点地图状态显示版； 10、模糊逻辑查询统计功能，报警记录、系统事件记录智能分析功能； 11、方便的系统集成接口，通过自定义报警输出，能够与其他系统联动，形成一个统一的集成系统； 12、多级用户权限管理，以及全面的用户操作记录； 13、完善的用户资料、报警记录管理以及系统备份、系统还原功能。 | 1 | 套 |
| 6 | 管理工作站 | 1、CPU≥16核，频率≥2.1GH； 2、内存容量≥8GB； 3、固态硬盘容量≥256GB； 4、机械硬盘容量≥1T，配鼠标、键盘； 5、尺寸≥23.8英寸； 6、分辨率≥1920×1080。 | 1 | 台 |
| C | 管线部分 |  |  |  |
| 1 | 报警总线 | RVSP线缆符合国标要求。 | 500 | 米 |
| 2 | 电源线 | RYY线缆符合国标要求。 | 200 | 米 |
| 3 | 信号线 | RYY线缆符合国标要求。 | 9960 | 米 |
| 4 | 信号线 | RYY线缆符合国标要求。 | 350 | 米 |
| 5 | JDG管 | JDG管道符合国标要求。 | 1160 | 米 |
| 6 | JDG管 | JDG管道符合国标要求。 | 373 | 米 |
| 三、门禁系统 |  |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 单门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg±10% *2。 2、断电开锁，满足消防要求。 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 5、工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2。 | 13 | 个 |
| 2 | 双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg±10% *2。 2、断电开锁，满足消防要求。 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 5、工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2。 | 3 | 个 |
| 3 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板。 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V。 3、输出：常开。 4、类型：适合埋入式电器盒使用。 | 16 | 个 |
| 4 | 门禁一体机 | 1、屏幕≥2.4英寸显示屏，屏幕最大亮度≥250cd/㎡，分辨率≥320×240。 2、设备应配有指示灯和蜂鸣器，对设备运行状态和认证结果进行提示。 3、设备外壳防护等级为IP41。 4、设备应采用嵌入式Linux 系统，支持IC卡、IC扇区加密卡、NFC、CPU卡物理序列号的识读，并支持指纹、密码认证。 5、设备应支持指纹、卡片、密码的独立凭证、任意2种或3种凭证的组合识读。 6、设备指纹比对测试的认假率应≤01%，拒真率应≤5%。 7、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 接口、USB 接口、门锁I/O输出、门磁I/O输入、开门按钮I/O输入、机械防拆开关。 8、存储容量：500个用户，1000张卡、1000枚指纹、500个密码和10万条事件记录。 9、▲设备应支持刷卡、密码、指纹单凭证识读，应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门；支持蓝牙开门。（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 10、▲外接识读装置识读距离不小于8cm；支持四个拨码开关，可通过拨码切换韦根26、韦根34；可通过拨码开启或关闭防复制加密功能。（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） | 16 | 台 |
| 5 | 继电器 | 符合项目使用要求。 | 16 | 个 |
| 6 | 电源设备 | 输入：AC220V,输出DC12V5A。 | 16 | 个 |
| 7 | 门锁支架 | 符合项目使用要求。 | 16 | 个 |
| B | 中心部分 |  |  |  |
| 1 | 发卡器 | 1、免驱动安装，即插即用。 2、USB供电和通讯，工作电流<150mA。 3、发卡距离：>3cm。 4、发卡成功有LED指示灯和蜂鸣器提示。 5、支持支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡。 | 1 | 个 |
| 2 | IC卡 | 白卡 | 50 | 张 |
| C | 管线部分 |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1、选用高质量的材料制成，保证25年性能不变；护套采用低烟无卤材料，放射性有害金属控制在国际最严格标准内； 2、单根导体直流电阻 Ω/100m≤9.50；绝缘最大外径：≤1.5 ；护套厚度：≥0.50；最大线缆外径：≤6.3； 3、工作电容：≤5.0nF/100米；额定传输速率(NVP):68%； 4、导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）23AWG；最小弯曲半径：4倍电缆外径； 5、产品通过单根电缆火焰垂直蔓延试验，上支架下缘与炭化部分起始点之间的距离大于400mm，燃烧向下延伸的距离小于500mm； 6、产品通过烟密度检验，最小透光率不小于90%；产品符合标准:YD/T 1019-2023。 | 1120 | 米 |
| 2 | 电源线 | RYY线缆符合国标要求。 | 200 | 条 |
| 3 | 电源线 | RYY线缆符合国标要求。 | 1120 | 条 |
| 4 | 开门按钮信号线 | RYY线缆符合国标要求。 | 400 | 米 |
| 5 | 门锁信号线 | RYY线缆符合国标要求。 | 400 | 米 |
| 6 | JDG管 | JDG管道符合国标要求。 | 200 | 米 |
| 7 | JDG管 | JDG管道符合国标要求。 | 95 | 米 |
| 四、安防管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 安检机 | 1、单视角单能安检机； - 2、低辐射剂量：辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平，远低于国标要求； - 3、安检联网：支持接入上级安检联网管理平台，实现数据管理； - 4、数据存储：支持安检机视频、图片、报警信息在本地存储、查看、调用； - 5、包包关联：标配通道内相机，可实现包裹X光图与可见光图关联匹配； 6、智能识别技术：自主知识产权深度学习识别算法，将智能识别算法和X射线成像软件深度融合，识别效果更优； 7、▲在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的辐射磁感应强度均应小于等于10uT；设备应具有自检功能，开机时可对主控系统、 左右探测门板系统、 红外装置、外接设备和端口进行自检并显示检测结果；自检存在故障时可在显示屏提示；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 8、▲系统可在 6 区、 12 区、18 区等几种模式间切换；报警区位显示模式有连续、间隔、单区三种模式，可定位报警位置。（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） | 1 | 台 |
| 2 | 金属安检门 | - 1、联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置； - 2、金属检测：可检测到1元硬币大小的金属，有效进行违规物品核验； - 3、≥7寸LCD彩色液晶屏显示，可显示菜单、通过人数、金属报警人数等信息； - 4、开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果； - 5、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位； - 6、超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警; - 7、具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警； 8、模块化组件设计：运输、维护方便快捷； 9、▲放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于256倍；设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率应小于等于0.01uSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应小于等于0.01uSv/h；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 10、▲设备应支持远程接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局；设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于 80ms。（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） | 1 | 套 |
| 3 | 手持金属探测器 | 1、灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品； 2、探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率； 3、具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮； 4、突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置； 5、具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度； 6、灵敏度设置：一枚大头针大小金属物品(离探板距离 3.5cm)。 | 2 | 根 |
| 五、综合布线系统 |  |  |  |  |
| A | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口网络配线架 | 1、依据标准：ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T926.3； 2、材料:冷轧钢板、PC/ABS，塑料阻燃等级：UL94V-0； 3、安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U，含24个六类非屏蔽模块； 4、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm； 5、配线架采用整体PCB式设计，后部为通用110接线方式； 6、配线架带有透明标签管理区域，方便端口信息管理； 7、兼容568A和568B两种接续标准； 8、插头插座可重复插拔次数≥750次； 9、后部具有挂杆式理线杆，便于电缆固定； 10、▲为降低传输损耗、减少发热和安全隐患、提升传输稳定性，该配线架在信道中直流回路电阻整体实测须不大于18Ω；为确保链路的稳定性，该配线架的时延差实测须不大于0.5ns。（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） | 14 | 个 |
| 2 | 110配线架 | 1、依据标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2。 2、簧片使用优质锡青铜带，镀银厚度50微英寸。 3、适合于语音大对数电缆的端接。 4、采用通用110接线工具端接。 5、前部具有标签管理区域，便于端口管理。 | 6 | 个 |
| 3 | 理线架 | 1、依据标准：: GB/T 3047.2、GB/T 4054。 2、安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 3、梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 4、架体选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 5、架体材料厚度：1.5mm，盖板材料厚度：1mm。 | 19 | 个 |
| 4 | 24口光纤配线架 | 1、产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准。 2、结构简单可靠，性价比高。 3、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤。 4、配置丰富，兼容多种光缆以及适配器。 5、安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架。 6、可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件（含束状尾纤、适配器）。 7、可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求（选配）。 8、19寸机柜标准安装， 满配含LC接口耦合器、尾纤。 9.可根据使用环境选配各种类型束状尾纤。 | 7 | 个 |
| 5 | 网络跳线 | 六类类成品跳线2米 | 278 | 条 |
| 7 | 单膜光纤跳线 | LC-LC接口双芯3米 | 14 | 条 |
| 8 | 光纤熔接 | 国标 | 168 | 芯 |
| B | 垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯光纤 | 24芯 单膜铠装室内 | 500 | 米 |
| 2 | 大对数线缆 | 50大对数语音通信电缆，符合国标要求 | 450 | 米 |
| C | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 96口光纤配线架 | 满配含LC接口耦合器、尾纤 | 2 | 个 |
| 2 | 110线架 | 1、依据标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2。 2、簧片使用优质锡青铜带，镀银厚度50微英寸。 3、适合于语音大对数电缆的端接。 4、采用通用110接线工具端接。 5、前部具有标签管理区域，便于端口管理。 | 6 | 个 |
| 3 | 光纤跳线 | LC-LC接口双芯3米 | 14 | 条 |
| 4 | 万兆单膜光纤跳线 | 3米 | 4 | 条 |
| 5 | 光纤熔接 | 国标 | 168 | 芯 |
| 六、计算机网络系统（智能化） |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2、支持网络管理功能，如SNMP、VLAN、QoS、链路聚合，支持通过web进行管理； 3、支持PoE标准：如IEEE 802.3af、802.3at（POE+），最大供电功率≥300W； 4、设备采用国产芯片； 5、MAC地址表容量≥32768，ARP规格≥2048，IPv4路由规格≥4095，IPv6路由规格≥1024个； 6、下行提供千兆电口≥24个，上行提供万兆SFP+≥2个； 7、通过跨设备的链路聚合功能，提高了链路级的可靠性； 8、支持多个物理端口的流量镜像到一个端口，支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN）； 9、单台实配：含2个万兆单模光模块。 | 6 | 台 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | 1、交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2、万兆光口≥24个、40G光口≥6个，支持双电源； 3、支持MAC表项≥64K，ARP 规格≥64K，支持IPv4路由表项≥64K，支持IPv6路由表项≥32K; 4、设备采用国产芯片； 5、支持横向堆叠； 6、支持多个物理端口的流量镜像到一个端口，支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN）； 7、▲支持设备智能定位，提升运维效率；支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，可及时处理，避免出现电压异常宕机；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 8、▲支持跨设备链路聚合MLAG，支持无损升级不断流，支持MLAG快速收敛(20ms流量无丢包)，支持一致性检查，支持MLAG层组播，支持MLAG接入动态路由(OSPF、OSPFV3、BGP、BGP4+)；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 9、▲支持 Telemetry 技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集；支持上行端口故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 10、▲支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 11、每台配置双电源，1条40G虚拟化线缆，10KM万兆单模光模块≥18个，千兆光转电模块≥6个，40KM 10G单模光模块≥2个。 | 2 | 台 |
| 七、程控电话交换机系统 |  |  |  |  |
| 1 | PRI专线 | 支持≥30路并发； | 36 | 月 |
| 2 | 程控电话交换机 | 1*套设备专用主机框； 1*块语音交换导航主板（MCU）； 1*块数字中继板(PRI)； 7*块用户分机板(16FXS)； 7*根板卡专用插件电缆线； 1*个嵌入式通话录音模块； 1*套系统管理软件； 1*套设备侧VDF配线架（150对）。 功能参数如下： 1、支持PRI中继接口； 2、支持智能总机组； 3、叫醒服务（闹钟服务）； 4、自动切换夜服功能； 5、中继分组； 6、内线分组； 7、中继听语音呼入，可连续多次拨号； 8、缩位拨号（呼出替换）； 9、中继专用功能； 10、虚拟总机； 11、1-8位全弹编号码； 12、内外线区分振铃； 13、内线跨组禁止； 14、多等级限制； 15、出局代挂； 16、呼叫转移功能； 17、代接来话； 18、分机热线功能； 19、免打扰； 20、内外线电话会议； 21、内外线强插/强拆功能； 22、分机连选； 23、支持多级IVR语音导航条，可根据实际使用环境设定导航内容与指向； 24、话单话费查询； 25、押金控制； 26、背景音乐， 27、支持嵌入式在线录音功能，模块自带存储芯片可将录音内容直接保存在模块上； 28、支持物理网口和串口双模式的联机PC接口，一主一备，可实时更新系统程序，更新后不影响原有的任何设置； 三年服务。 | 1 | 套 |
| 八、专线租赁 |  |  |  |  |
| 1 | 裸纤 | - 1、服务期限：5年； - 2、光纤传输使用≥1310nm波长；符合相关的国家标准的要求，光缆衰耗≤0.5dB/公里； - 3、提供整条全程物理隔离的光纤线路，每条光纤专线提供两芯光纤； - 4、包括光纤信号转换设备； - 5、其中2条为内网裸纤，且须为不同运营商。 | 4 | 条 |
| 九、排队叫号系统 |  |  |  |  |
| 1 | 检验叫号 | 满足禾祥东门诊部检验排队叫号要求： 1、取号：可通过设立人工服务台进行取号也可通过自助取号机进行取号； 2、叫号：窗口采血人员在做完采集确认后，按键进行叫号，明确呼叫患者排队号码和姓名； 3、可与第三方系统对接，联动打印条码或贴管机自动打印条码、贴管； 4、为禾祥东门诊提供实现上述功能的系统，数量≥6个窗口 5.▲制造商具有原厂自主版权的配套软件系统，须提供国家版权局颁发的“门诊采血排队叫号系统”软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 十、配套终端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 读卡器 | 1、支持接触 IC 卡、非接触 IC 卡、金融 IC 卡及各种电子卡扫码等， 支持人社部二代社保卡、三代社保卡； 2、PSAM 卡接口：内嵌≥4 个符合 SAM 卡座； 3、操作系统：适用于 Windows、Linux、 Android、统信 UOS、银河麒麟 等操作系统； 4、技术类型：CMOS图像式，像素：≥640 * 480 5、支持码制：一维码和二维码 6、接口类型：USB-KBW（即插即用，无需开发） 7、▲能够和福建省医保系统对接，能够读取全国各省社会保障卡（含医保卡）、福建省社会保障卡（二代实体卡、三代实体卡）、院内磁条就诊卡、国家医保电子凭证、厦门市民健康卡等实现结算，若涉及相关系统改造，改造费用包含在本次报价中（包含支付给第三方业务系统的改造费用），投标人须提供承诺函。 8、▲支持与福建省医保系统、两定机构医疗保障信息平台等对接，支持门诊住院费用结算，保障患者正常就诊、医保结算及业务查询等，若涉及相关业务系统改造，改造费用包含在本次报价中（包含支付给第三方业务系统的改造费用），投标人须提供承诺函。 | 135 | 台 |
| 2 | 刷脸终端 | 1、处理器：八核及以上；运存(RAM)≥4GB；机身存储（ROM） ≥64G；分辨率：≥ 1280 * 800 2、识别精度：二维≥7.5 mil，一维≥5mil​ 3、识别技术：支持3D结构光人脸识别摄像头 4、多功能读卡器：支持二代证、IC卡、非接卡 5、条码扫描：支持一维码、二维码 6、无线数据：支持WCDMA(Band1/Band8)、FDD-LTE(Band1/Band3/Band5/Band8/)、TD-LTE(Band34/Band38/Band39/Band40/Band41) 7、必须提供丰富的SDK/API接口，支持与医院HIS、医保系统、支付平台等核心业务系统无缝对接 8、准入要求符合国家医疗保障局《医保业务综合服务终端（Ⅲ类）技术规范》要求 | 24 | 台 |
| 3 | 考勤机 | 1、识别方式：人脸识别 2、识别速度：＜1秒。​​ 3、识别精度：误识率(FAR) ≤ 0.1%。 ​ 拒真率(FRR) ≤ 1%。​​ 4、存储容量：人脸容量：≥ 5000张。 记录容量：≥ 10万。 5、支持接口：RJ45（有线网络）、Wi-Fi（无线连接）、USB Host（用于U盘导入导出数据、软件升级）。 6、数据同步：支持TCP/IP网络与考勤软件平台同步数 据 7、脱机运行：网络中断时所有功能正常，联网后自动补传数据 8、▲人脸比对模式：1）应支持1：N人脸比对识别模式；2）应支持1:1人脸比对模式；3）应支持1:1:1人脸抓拍图、身份证照片、人脸注册图比对模式；4）识别模式应能设置和切换；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 9、▲人脸识别精度：准确率≥99.99%，误识率≤0.01%。人脸识别速度：单次识别时间<150ms。通行能力：每分钟通行人次≥50人；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 10、▲支持人脸完成注册后，删除原始照片，仅保留特征值，此时识别功能正常。支持删除人员时，应支持联动删除此人员的通行记录。应支持配置通行记录存储时间。应支持配置通行记录中是否保存陌生人员记录。管理员具有上传自定义隐私声明功能。终端管理账号支持分级管理；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） 11、▲防假体攻击准确率：防假体攻击准确率≥99.99%。支持口罩识别，口罩识别准确率，准确率≥99.9%。支持开启动态底库，设备可在线抓取高质量抓拍图作为人脸识别第二底库，提升识别效果；（需提供国家相关主管部门认可的检验监测机构出具的有效检测报告扫描件佐证（报告需盖有检验检测专用章或公章，带有CMA或CNAS标识）） | 7 | 台 |
| 4 | 22寸门口显示屏 | 1、CPU：≥4核，主频≥ 1.8GHz; 2、内存：≥4G; 3、存储：≥32GB; 4、显示分辨率：≥1080*1920; 5、远程控制音量功能：设备支持远程管理、包括定时开关机远程控制音量等; 6、来电自启动功能：设备支持来电自动进入工作状态; 7、远程安装功能：设备支持远程安装软件、更新、删除; 8、包含叫号软件及相应点位授权，采用产品须与本院HIS、PACS等信息系统进行数据交互，并支持与院内现有分诊叫号导引系统无缝对接，进行统一集中管理且不会影响本院现有系统正常使用。 | 108 | 台 |
| 5 | 55寸叫号一体机 | 1、CPU：≥4核，主频≥ 1.8GHz; 2、内存：≥4G; 3、存储：≥32GB; 4、显示分辨率：≥1080*1920; 5、显示比例：16:9； 6、远程控制音量功能：设备支持远程管理、包括定时开关机远程控制音量等; 7、来电自启动功能：设备支持来电自动进入工作状态; 8、远程安装功能：设备支持远程安装软件、更新、删除; | 12 | 台 |
| 6 | LED背景屏 | 一、屏幕参数 1、屏体尺寸：≥长3.2m*高1.76m； 2、整屏分辨率：≥长2080点*高1144点； 3、像素点间距：≤1.6mm； 4、整屏平整度：≤0.04mm，模组平整度：≤0.03mm，拼接缝：≤0.03mm； 5、白平衡亮度：0-500cd/㎡可调，亮度均匀性：≥99%； 6、色温：800-18000K； 7、水平视角：≥140°，垂直视角：≥140°； 8、对比度：≥10000：1； 9、刷新率：≥3840Hz； 10、发光点中心偏距：≤2%； 11、峰值功耗：≤400W/㎡，平均功耗：≤135W/㎡； 12、色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤ 100K； 13、投标产品符合3C强制认证； 14、全彩屏。 二、视频处理器 1、≥1920X1200@60Hz 输入分辨率； 2、≥带载260万像素，4路千兆网口输出； 3、最宽4096像素点或最高2560像素点； 4、支持3路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI； 5、支持单机或双机冗余备份； 6、支持1路独立音频输入； 7、支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移； 8、支持HDCP高带宽数字内容保护技术； 9、支持亮度和色温调节。 三、接收卡（含软件控制系统） 1、集成8个HUB75接口，16组RGB信号输出，无需再配转接板； 2、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 3、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 4、支持8bit精度的色度、亮度一体化逐点校正。 四、配电箱 1、功率≥10kw，具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2、单组回路输出，标配为手动控制，支持定时开关控制; 3、具备上电保护功能; 4、具有电源状态指示、运行状态指示。 | 1 | 套 |
| 7 | 32寸宣教屏 | 1、分辩率：≥1920(RGB)×1080(FHD)。 2、CPU：≥4核 主频≥1.5GHz。 3、内存:≥4G。 4、储存: ≥16GB。 5、支持图片、视频、网页、文字、数据库、office文件等多种媒体样式。 6.多时段定时开关机，无需专人值守。 | 6 | 台 |
| 8 | 条码打印机 | 1、打印方式：热转印及热敏； 2、打印头寿命：≥150KM； 3、打印分辨率：≥203dpi； 4、进纸宽度：25.4-120mm； 5、条形码： 一维码Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD, UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS 二维码MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR code. 6、打印厚度：0.06~0.254mm； 7、纸卷直径：外径：最大160mm 内径：25.4/38mm； 8、碳带规格：长度：74m，外径：35mm，内径：12.7mm； 9、打印指令：ZPL、EPL、TSPL指令； 10、接口标配：USB接口，选配：并口、串口、以太网口、无线wifi、蓝牙； 11、内存:SDRAM：8M； 12、可选件自动切纸刀、剥离器； 13、其他要求：能够完全兼容医院LIS系统，并根据客户需要提供二次开发包，协助客户进行二次开发。 | 15 | 台 |
| 9 | 热敏打印机 | 1、打印模式：热敏式； 2、分辨率：≥203DPI； 3、打印速度：≥250毫米/秒； 4、纸宽：79.5±0.5mm； 5、纸卷外径：83mm； 6、接口：USB,以太网； 7、自带半切刀,USB打印线。 | 4 | 台 |
| 10 | 身份证读卡器 | 1、技术标准：符合居民身份证阅读器通用技术要求； 2、天线能量输出：天线表面电磁强度（Hmax）≤7.5A/m rms；天线表面法线方向最大阅读距离处电磁强度（（Hmax）≥1.5A/m rms）； 3、保密模块：身份证核查系统专用模块； 4、阅读时间＜1s； 5、读卡距离：0-3cm； 6、工作频率（fc）：13.56MHz±7KHz； 7、接口：USB2.0； 8、工作温度：0℃-60℃； 9、平均无故障工作时间（MTBF）：＞5000h； 10、供电方式：USB供电； | 8 | 台 |
| 11 | 扫码枪 | 1、支持一维码、二维码； 2、扫描速度：≥ 30个码/秒，扫码精度≤6.5mil； 3、高度范围：0-420MM； 4、视场角 H:≥62° V：≥38°； 5、支持码制：一维：Code 39，Code 93，Code 128，EAN8，EAN13，Interleaved2 of 5，UPC，Pharmacode，支持升级新码制等；二维：QR Code，Data Matrix，支持升级新码制等； | 7 | 台 |
| 12 | 追溯扫描仪 | 1、支持一次性批量识读多规格多个药品追溯码（单次解码数量大于60个，采集速度大于60个每秒），无需对焦即可瞬间读取，分辨率：≥1920*1200； 2、支持一维码、二维码、医疗器械UDI码、DM药品追溯码，药品电子监管码等不同码制及各类印刷质量/水雾/覆膜的追溯码； 3、自带LED瞄准，自动定位识读区域； 4、不重复扫描、不漏扫、扫码信息准确无误；（支持防重功能，指定冷却时间内过滤掉重复码。支持防漏功能，语音播报可提醒当前数量。支持防炫光消减，具有补光灯； 5、触发方式：支持自动触发，感应触发等多种触发方式； 6、支持与医院HIS系统无缝对接，USB即插即用，电脑无需安装插件；对接中如产生额外费用由中标方负责； 7、可根据实际应用配置输出分隔符； 8、支持后续升级或二次开发； 9、扫描头IP65或之上。 | 2 | 台 |
| 13 | 终端工作站 | 1、CPU: ≥2颗,单颗CPU≥32核，主频≥2.1GHz； 2、内存: ≥768G ≥DDR4； 3、硬盘: ≥2* 960G SATA SSD硬盘； 4、阵列控制器: ≥1个12G SAS RAID卡模块(带4GB缓存)； 5、本次单台配置: ≥4个万兆光接口（含SFP模块）；≥4个万兆电接口； 6、存储卡：配置≥2张双口32GB 光纤控制卡（含模块）用于存储连接，并提供存储软件厂商安装实施服务。 7、电源实配≥2个1300W交流&240V高压直流电源模块 | 2 | 台 |
| 十一、体检系统改造升级 |  |  |  |  |
| 1 | 体检系统改造 | 1、新增一个分院区，满足以下功能要求： 1.1 检前管理 线上、线下预约。 1.2 检中管理 体检客户到体检医生诊室进行健康体检咨询，医生同时可根据实际情况给客户进行体检日期、体检类型和体检项目或体检套餐的录入开单等操作。包括不限于以下模块：个人开单、团体开单、分科登记。 1.3 检后管理 不限于以下模块总检建议、危急管理、体检报告、套餐管理、调项管理、随访管理。 1.4 财务管理 缴费管理、结算管理、发票管理、费用清单、收款结账、团体结帐。 - 字典管理 不限于以下模块体检项目管理、价表项目管理、基本字典管理、体检指标管理、体检结果管理。 1.6 统计分析 包含不限于以下模块：检验结果数据分析、团体总检数据分析、团体阳性数据分析、体检状态、分布统计、工作量统计、收入统计、疾病分析、报表可定制设计。 1.7 知识管理 1.7.1知识库管理 针对不同疾病制定不同的建议内容，包括总体建议、饮食建议、运行建议和制定诊断信息与体检建议的逻辑关系等。 1.7.2报告分析 包括体检客户历次的体检报告数据对比分析、阳性情况分析、指标趋势分析等。 2、接口要求 体检系统通过总院集成平台与HIS、LIS、PACS、心电图等接口实现对接，实现体检系统与LIS、PACS系统数据发送和接收。 支持与集成平台系统无缝对接。 PACS接口：支持实现发送体检部的检查项目给PACS进行检查，同时PACS把检查结果（包含图片信息）和危机值信息发送给体检系统。 LIS接口：支持实现发送体检部的检测项目给LIS，LIS系统把检测完的结果和危机值实时传送给体检系统。 支付平台：支持与医院现有支付平台对接或提供微信和支付宝扫码支付。 电子发票接口：支持与电子发票进行对接。 医保接口：支持与医保接口进行对接，实现医保结算。 | 1 | 套 |

备注：1.以上所有要求为基本要求，投标人可根据自身情况提供更优的技术参数。技术规格描述中若有固定数值的，均允许偏离±5%。

2.上述清单内容中若有列明具体设备或材料型号、产地或品牌的，并非限制只能投用该型号或产地或品牌，而仅作为采购产品档次、技术指标的说明，投标人可以在满足招标文件相关具体选型技术与使用等要求的基础上，自行合理确定具体投报的实际型号（规格、技术参数）、产地、品牌并适当加以说明。

（二）、关于以上证明材料要求（原件备查）

1.1、技术参数要求条款中有明确具体证明材料要求的，按其要求提供。

1.2、技术参数要求条款中没有明确具体证明材料要求的，投标人可提供技术参数偏离表进行佐证。

1.3、投标人提供的佐证材料应完整（如检测报告、技术白皮书、产品说明书及彩页等应提供整份完整的检测报告），不得仅提供材料中的部分内容。且材料的尺寸和清晰度应该能够清晰的被阅读、识别和判断，否则将承担不利的评审后果。

1.4、若投标人提供的材料属于非中文描述的，还应提供中文译本，否则不予认可。

1.5、技术参数要求中带≥、≤、＞、＜等符号的，投标人应明确具体的响应数值，例如：设备宽度≤1.6m，供应商设备宽度1.5m即满足采购要求。若投标人未明确具体数值的，则验收时按采购数值（即设备宽度1.6m）进行验收。

1.6、技术参数要求中带区间范围的数值（含两端数值），投标人应明确具体的响应数值范围，且范围涵盖招标要求。

（三）技术响应要求

1、本章的要求为基本要求，评分条款若有对优于本章要求进行加分的，投标人符合要求并提供相应证明材料，具体详见评分条款。

2、投标人应在投标文件中列明所投各货物的全套（主体、辅材、配件）的品牌、型号、详细配置、技术规格、主要参数、性能说明、功能介绍、具体产地、生产厂家、数量及对应的分项报价（含单价和总价）等。

3、投标人应提供投标货物的质量保证说明（应符合各种货物的相关标准）、培训及售后服务承诺。

4、投标人应尽可能提供所投主要货物的最新产品彩页、使用手册或技术说明书并加盖投标人公章，产品彩页、使用手册或技术说明书样本必须与所报货物保持一致，并对产品彩页、使用手册或技术说明书资料的真实性及与所报货物的符合性负责。产品彩页、使用手册或技术说明书样本与投标文件文字描述不符时，应明确以哪个为准，并说明理由或提供依据，否则评标委员会将做出不利于投标人的评审。

5、投标人须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控均与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭受损失的，投标人应赔偿该损失。

6、投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家对该类货物规定的标准（标准以有关机构发布的最新版本为准），技术参数与配置要求不低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。

7、投标设备附有原厂商印制的技术资料的，投标人应在投标文件中附上（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。

8、本次采购的货物，投标人须保证提供的所有货物必须是未经私自拆封、改配，原厂原包装、正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足招标文件的基本要求。

9、投标人应根据项目要求，制定相应的供货方案，服务方案具体要求详见服务要求及评分条款。投标人应提供相应的方案内容或佐证材料，未按要求提供的将可能导致不得分。

10、投标人应根据项目要求及评分条款的要求明确中标后投入本项目的管理人员、服务人员、技术人员等信息，并提供相应的佐证材料，未按要求提供的将可能导致不得分。

11、评分条款中若要求提供人员社保证明的，应提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份投标人为人员缴纳社保的凭据或政府部门出具的证明。投标截止时间当月成立或享受社保减免政策的投标人，无法提供相关社保缴纳证明材料的，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）即可。未按要求提供的不予认可。

12、评分条款中若要求提供检验（检测）报告或测试报告的，投标人应提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应报告佐证（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）。未按要求提供的不予认可。

13、投标人拥有具备自主知识产权的视频监控系统管理平台、入侵报警系统管理平台、门禁控制系统管理平台、可视化设备监控报警系统、数字可视化集成管理平台、求助报警系统的，提供有效的计算机软件著作权登记证书复印件（或扫描件）。

14、中标人不得将本项目内容部分或全部转包他人，若发现转包，采购人有权取消其中标资格。

15、投标人应明确投标货物和采购要求存在正负偏离情况。对照招标文件要求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外。投标人若未对采购要求进行逐条响应，评标委员会将做出不利于投标人的评审。

（四）、安装调试、技术服务、人员培训

1、投标人应提供下列服务：货物的现场安装和调试、必要的土建改造和恢复、提供货物安装和维修所需的专用工具和辅助材料、应派专业技术人员在项目现场对采购人使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据采购人的要求另行安排培训计划，服务过程发生的全部费用包含在报价中。

2、投标人应按采购人要求，于安装调试完毕后及使用一段时间后按约定时间派工程师到采购人现场培训，并提供全套培训材料。提供设备运行、安装、使用环境要求及指导；提供技术培训，保证使用人员能够正确操作，能正确使用设备各种功能。

（五）现场踏勘

1、本项目不组织统一踏勘，投标人可自行踏勘以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场踏勘的资料。若需现场踏勘，投标人踏勘前请提前与采购人现场踏勘联系人联系，联系人联系方式：詹工 ，0592-5579638        。

2、投标人及其人员经过现场管理人员的允许，可以踏勘为目的进入采购人的项目现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

3、采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被投标人利用的资料。采购人对投标人做出的理解、推论和结论均不负责任。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货时间 | 自合同签订之日起45天内。 |
| 2 |  | 交货地点 | 厦门市中医院采购人指定地点。 |
| 3 |  | 交货条件 | 所有货物安装、调试完成，并交付使用。 |
| 4 |  | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 |  | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：1、验收依据：按招标文件、中标人投标文件、合同、厂家货物技术标准说明以及国家标准、行业标准进行验收。 2、初步验收：供需双方共同对货物进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应在7个工作日内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 3、试运行：初步验收通过后，中标人将所有设备安装调试到位、所有土建破损区域恢复完成，由中标人申请并经采购人复核同意后，项目整体进入试运行阶段，如所有性能指标达到招标文件及合同要求时，可组织后续相关验收。试运行期间中标人应有专业技术人员进行现场技术支持，出现的任何问题，应由中标人及时处理解决。在试运行期间，由于应用软件/硬件质量等造成某些指标达不到要求，允许中标人更换、修复、修改等，直至所有性能指标达到招标文件及合同要求。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。 4、最终验收：供需双方按照合同规定的验收标准进行验收，并以采购人验收意见为准。中标人应派代表参与验收过程，中标人未派代表参与或未在接到采购人验收意见3个工作日内书面提出异议的，视为中标人对验收意见无异议。最终验收合格后，双方签订验收合格报告。 5、如在验收过程中发现部分瑕疵可补救的，中标人应在7个工作日内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等补救处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 6、验收过程发现产品性能和质量与招投标文件有严重偏差的，采购人有权退货并解除合同，中标人自行承担一切损失，并赔偿采购人合同总金额10%违约金。 7、若采购人在项目验收环节要求中标人提供所供产品由具有检测资质的第三方检测机构出具合法有效的检测（检验）报告，相关费用包含在投标总价中，采购人不再对此支付费用。 8、中标人申报验收前要提供完整、准确的竣工图纸、有关资料及相应数据文件（包括但不限于：产品验收标准（含产品合格证验收清单等），竣工图纸、产品技术说明书、各应用系统使用说明、设备安装调试资料。 9、验收时中标人必须派代表参加。 |
| 6 |  | 合同支付方式 | 1、合同签订生效后，成交人向采购人开具对应金额的正式发票，采购人在收到合格发票后，向成交人支付合同总价款的 40%。​ 2、全部设备按合同约定运抵采购人指定地点，双方确认设备数量、规格、外观等符合合同要求并签署《到货验收单》。成交人凭《到货验收单》及对应金额的正式发票向采购人申请付款，采购人在收到完整材料后，向成交人支付合同总价款的30%。 3、系统通过验收并交付使用后，采购人凭借成交人开具的正式发票及采购人签发的验收合格文件等材料，向成交人支付27%合同价款。 4、剩余合同总价的3%作为履约保证金，在验收期满一年且无售后服务质量问题或违约责任，采购人一次性付清。 |
| 7 |  | 其他 | 本表由于系统限制编辑，若本章其他地方内容与本表内容不一致的，以其他地方表述内容为准。 |
| 8 |  | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的3% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险，或者选择预留合同总价的3%（如投标人为中小企业，须提供中小企业声明函，履约保证金可减半）作为履约保证金。 说明：中标人在合同签订前向采购人提供合同总金额3%的履约保证金（如投标人为中小企业，须提供中小企业声明函，履约保证金可减半），在验收期满一年且无售后服务质量问题或违约责任后七个工作日内，采购人一次性无息退清中标人全部剩余的履约保证金。 【本项目履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳保证金，或者预留合同总价的3%（如投标人为中小企业，须提供中小企业声明函，履约保证金可减半）作为履约保证金。采购人允许投标人自行选择提交方式。】 |

其他商务要求

1、商务响应要求

1.1、投标人为本项目配备的项目经理持有高级信息系统项目管理师证书【计算机软考证书】、持有IT服务工程师证书、持有注册信息安全专业人员（CISP）证书，提供①项目经理身份证正反面复印件（或扫描件）；②上述有效期内的证书复印件（或扫描件）；③近六个月任意一个月（不含提交投标文件截止当月）投标人为其缴纳的社保证明材料。

1.2、投标人为本项目配备的技术负责人持有政府部门颁发的高级工程师职称证书（专业为建筑智能化专业）、持有一级建造师（机电工程专业）证书，提供①技术负责人身份证正反面复印件（或扫描件）；②上述有效期内的证书复印件（或扫描件）；③近六个月任意一个月（不含提交投标文件截止当月）投标人为其缴纳的社保证明材料。

1.3、投标人拟投入本项目的运维保障服务人员具有2名信息安全保障人员CISAW证书，提供上述人员有效期内的相关证书复印件（或扫描件）及近六个月中任意一个月为其缴交社保的证明。

1.4、投标人拟投入本项目的运维保障服务人员中具有2名网络工程师，提供上述人员有效期内的相关证书复印件（或扫描件）及近六个月中任意一个月为其缴交社保的证明。

1.5、投标人拟投入本项目的运维保障服务人员中具有系统集成项目管理师，提供上述人员有效期内的相关证书复印件（或扫描件）及近六个月中任意一个月为其缴交社保的证明。

1.6、投标人拥有具备自主知识产权的视频监控系统管理平台、入侵报警系统管理平台、门禁控制系统管理平台、可视化设备监控报警系统、数字可视化集成管理平台、求助报警系统的，提供上述平台或系统有效的计算机软件著作权登记证书复印件（或扫描件）

1.7、投标人具有行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包资质（二级及以上），ITSS信息技术服务运行维护服务能力等级证书（三级及以上）,且在有效期内的，提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章。

1.8、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全服务管理体系认证证书，证书在国家认证认可监督管理委员会官网（http：//www.cnca.gov.cn）可查询，且在有效期内的，提供有效证书扫描件或提供全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）的证书信息查询截图（处于有效状态）。

1.9、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、培训管理体系认证证书、网络空间安全管理体系认证证书，证书在国家认证认可监督管理委员会官网（http：//www.cnca.gov.cn）可查询，且在有效期内的，投标人提供有效的证书复印件（或扫描件）或官网查询截图（处于有效状态）

1.10、投标人提供承诺，中标后，除现场支撑人员之外的工程师到达现场时间（上班时间为1小时内到达现场，班外时间为2小时到达现场）。

1.11、投标人可提供厦门本地化服务的，投标人提供合作单位协议或者自身机构的营业执照证明，也可以提供在本地设立的项目部、办公室、办事处等机构证明，或者承诺中标后提供本地化服务。

1.12、投标人提供的2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似业绩（类似业绩是指：投标人承接的相关智能化设备销售项目业绩），投标人提供该业绩项目以下资料有效复印件/扫描件：①中标（成交）公告（提供相关网站中标或中标公告的下载网页及其网址）；②中标（中标）通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的，提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料；业绩项目正在履约的，提供履约过程考核合格的相关证明材料。

2、售后服务要求

2.1、投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的服务承诺条款及保证。投标人应提供详细的服务承诺且不得低于原生产厂家的质保规定。

2.2、投标人应保证所供货物是在合同签订之日起一年内生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。使用中，如果发现货物的质量或规格与合同不符，或证实是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，投标人应在接到采购人通知后7个工作日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由投标人负担。同时，投标人应按本合同规定，相应延长货物的质量保证期。

2.3、对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的产品，投标人应提供相应维保服务，按照产品说明书的要求进行检查、检验。

2.4、本项目货物质保期要求为：货物经最终验收合格后，投标人承诺提供至少3年的原厂维保服务。在质量保证期内运行发生故障时，投标人在接到采购

人故障通知后1小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等）报采购人备案，若4小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用，其中发生一切费用由投标人承担。

2.5、维保期内，中标人须指定至少1名现场支撑人员负责现场服务，收到维保任务应2小时内到场，24小时内解决问题。

2.6、现场支撑人员无法解决的问题，中标人应提供7×24小时热线电话、远程网络、原厂到场等服务方式。

2.7、质保期结束后，投标人仍应负责合同标的物的终身维修服务，只收取相应配件费，且能长期提供维修配件，配件费用不得高于市场批发价及一级代理出货价。

2.8、投标人应提供保修电话，并投标文件中提供相关承诺，费用包含在投标报价中。

2.9、投标人应终身提供故障及维修代码，费用包含在投标报价中。

2.10、投标人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

3、违约责任

3.1、中标人违约责任

3.1.1除不可抗力因素外，中标人逾期交付货物的，每逾期一天，中标人应按逾期交付部分总额的0.5%向采购人支付逾期履行违约金，中标人还应向采购人支付合同总价的10%的违约金，采购人有权从待付货款中直接扣除该费用而无需取得采购人同意。中标人无正当理由逾期超过约定日期30日仍不能交付的，视为“中标人不按合同约定履约”；

3.1.2中标人所交付的产品不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，采购人有权拒收，中标人愿意更换产品但逾期交货的，按中标人逾期交货处理。中标人拒绝更换产品的，视为“中标人不按合同约定履约”；

3.1.3中标人不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对中标人已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理；采用保函形式的，采购人有权直接将保函进行兑现，兑现款项作“不予退还”处理。中标人还应向采购人支付合同总价的30%违约金。违约金不足以赔偿采购人所受损失的，中标人还应赔偿因此给采购人造成的所有直接损失和间接损失；

3.1.4因产品引发医疗纠纷、投诉、患者损害或造成采购人损失的，中标人应自行处理相关投诉、纠纷等，并承担相应的法律责任。如涉及采购人诊疗行为、维护使用产品等争议的，采购人配合中标人处理。

3.1.5供货时中标人应提供与货物制造商签订的原厂售后服务协议，服务时间不得低于其他同类项目。中标人投标时承诺提供的质保期超出设备原厂售后服务时间的，中标人应承诺在超出的时间内仍提供原厂维修，费用由中标人承担。如未提供或提供的原厂售后服务时间低于其他同类项目、或未提供承诺函的，采购人有权向中标人收取合同货物金额20%的违约金，且单方面解除合同。

3.2、其他

中标人更换项目联系人未及时书面通知采购人，并影响本项目履行或造成损失的，中标人应承担相应的违约责任。

4、违约终止合同

4.1、除上述约定情形外，在采购人发出的违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）仍未纠正其所有违约行为，采购人均有权终止本合同，中标人应承担以下责任：

4.1.1中标人除依照违约责任约定承担违约金责任外，造成采购人损失的，仍应赔偿采购人的损失。

4.1.2如有支付进度款的，所付款项在合同终止后7个工作日内无息退还（转账）给采购人，超过期限未退还（转账）给采购人的，中标人应按未退还（转账）部分每日0.05%支付违约金，采购人所付款项仍须全额退还。

4.1.3采购人有权直接将保函进行兑现，兑现款项作“不予退还”处理。

4.1.4对于被采购人行使单方解除权而解约的投标人，采购人有权纳入采购黑名单管理。

5、廉洁条款

5.1、投标时，投标人应签署《廉洁告知书》。

5.2、投标人承诺严格按照《廉洁告知书》相关内容履行，不向采购人及相关人员直接或间接进行商业贿赂。

5.3、投标人发现采购人工作人员有任何索贿行动的，应向有关行业主管部门或纪检监察部门反映情况。

5.4、投标人违反《廉洁告知书》相关内容的，严格按《廉洁告知书》规定承担相关责任。

5.5、如投标人被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号）相关规定处理。

6、报价要求

6.1、本项目为整体招标采购项目，投标人必须对招标项目一览表中所有内容进行投标响应，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。

6.2、投标报价以人民币为货币单位，投标人须提供投标货物的全套配置清单（含数量、品牌及型号）、产地，并分别报出货物的单价、小计和投标总报价。

6.3、投标人所报报价在中标后合同实施过程中不因市场或政策价格的调整而增减。

6.4、本项目为固定总价采购项目，报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、二次搬运、吊装、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、移机费、线路租赁、质保期技术支持及运行维护费用、软件产品的购买、定制费，试运行费、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。

6.5、项目达成使用条件所需的一切辅材（包括但不限于支架、线缆、线管线槽）和一切施工部分（包括但不限于开槽、穿孔、修复）的相关费用均包含在投标报价中，中标人履约时不得以此为由拒不施工或要求增加费用，否则采购人有权终止本合同。

6.6、投标人应认真审核招标内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

6.7、本项目设有最高限价，投标人的投标报价超出最高限价的，视为无效投标。

6.8、本项目投标报价不含项目前期的设计费、勘察费和监理费。

6.9、投标人对本项目只能有一个报价，招标采购单位不接受有选择的报价。

补充条款：

说明：本补充条款为招标文件组成部分，补充条款内容与招标文件其他地方内容不一致的，以本补充条款内容为准。请投标人仔细阅读。

一、对《第二章  投标人须知前附表》的内容补充如下：

一、投标人须知前附表1

| 项号 | 招标文件（第三章） | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函应采用下列方式之一提交： （1）邮件形式：将质疑函原件扫描发送至邮箱：xiamenzth@163.com。收到质疑函的时间以邮箱显示的收到时间为准。质疑答复过程中需要核对原件的，质疑人应提供原件核查，否则相关资料可能不被认可。 （2）快递形式：将质疑函原件快递至厦门市思明区湖滨南路258号鸿翔大厦8层（厦门正通和招标代理有限公司），收件人：黄先生，电话：0592-6027657。收到质疑函的时间以快递签收时间为准。 （3）现场送达：将质疑函原件现场送至厦门市思明区湖滨南路258号鸿翔大厦8层（厦门正通和招标代理有限公司）前台。收到质疑函的时间以前台签收时间为准。 注：提交质疑函须附上系统报名截图，质疑函须符合第三章第15条质疑的要求。 |
| 12 | 19 | 本项目的核心产品为： 采购包1：【终端工作站】。 注：多家投标人提供的核心产品中有任意一个对应产品品牌相同的，按照第四章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。 |

二、对《第三章  投标人须知》的内容补充如下：

（一）《八、政府采购政策》内容补充如下：

采购包1：非专门面向中小企业采购项目优惠办法

| 中型、小型、微型企业界定 | 详见第三章第17.3条的相关规定。 |
| --- | --- |
| 优惠办法 | 主要货物（配件、辅材除外，具体详见下文《中小企业声明函》）全部由小微企业制造的，对投标总价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 享受优惠政策 需提供的材料 | 投标文件中需提供《中小企业声明函》。若制造企业为监狱企业、残疾人福利性单位的，可不填写《中小企业声明函》，按第三章第17.3条的相关要求提供相应材料即可。 |
| 注意事项 | 1、请投标人根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的标准对企业规模进行认定。 2、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。 3、投标人需对声明的真实性负责，中标结果将同时公告中标供应商的《中小企业声明函》，投标人提供的声明函内容不实的，则属于提供虚假材料谋取中标情形，依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 注：1、促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的优惠政策只适用一次，供应商不重复享受优惠政策。 2、根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《福建省财政厅关于促进中小企业政府采购合同融资健康开展的通知》等政策，投标人中标后如需融资，可通过“福建省政府采购金融服务网”（网址：https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/zcdservice/zcd/home/index）办理合同融资。 |  |

（二）《报价部分》的格式更改如下：

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 产品名称 | 认证种类 | 数量 | 单价 | 小计 |
| * |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

（三）《技术商务部分》的格式补充如下：

四、投标人提交的其他资料

（一）带“★”号条款逐条响应情况表

项目名称：                          招标编号：

| 条款号 | 招标文件中带“★”号的条款 | 投标响应内容 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |

以上★号条款为招标文件中的所有★号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人必须逐条如实地书面响应。

投标人全称（加盖公章）：

日   期：

（二）技术商务评分响应索引表

| 序号 | 评分标准要求 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 技术因素评分 |  |  |
| 1-1 |  |  |
| 1-2 |  |  |
| 商务因素评分 |  |  |
| 2-1 |  |  |
| 2-2 |  |  |

关于串标情形及后果的告知函

根据《厦门市财政局关于加强涉嫌串通投标情形处理的通知》要求，现将有关串标情形及后果的规定列明如下，请各供应商仔细阅读，在参与本项目采购活动中，要遵纪守法，公平参与竞争，不得从事违法行为，否则将依法承担相应责任：

一、串标情形

1、《政府采购法》第二十五条：政府采购当事人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。供应商不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员、竞争性谈判小组的组成人员、询价小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交。

2、《政府采购法实施条例》第七十四条：有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条：有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》（闽财购〔2018〕30号）

一、电子化招标项目视为串通情形的认定

（一）保证金验核阶段

不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（六）项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。

（二）电子响应文件解密阶段

电子响应文件的个性特征与本采购项目的其他响应人存在雷同的，按照以下方式进行认定：

1.投标人上传电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统投标客户端所赋予的项目内部识别码与本招标项目的其他投标人相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

2.系统记录的编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址与本招标项目的其他投标人一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。

3.投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（五）项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。

5、《福建省财政厅关于福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制指引和实施指引的补充通知（三）》（闽财购〔2010〕28号）

评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（一）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（二）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（三）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（四）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

二、后果

1、《政府采购法》第七十七条：供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

2、《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》（闽财购〔2018〕30号）

在开标过程中，发现投标（响应）人有上述情形的，采购人、采购代理机构应当根据采购文件认定串通行为，认定其投标（响应）无效，没收其保证金，并书面报告本级财政部门；在评审过程中发现投标（响应）人有上述情形的，资格审查小组或评标委员会（谈判小组、磋商小组、询价小组）应当根据采购文件认定串通行为，认定其投标（响应）无效，没收其保证金，并书面报告本级财政部门。

三、虚假应标风险提示

政府采购法第七十七条规定：“供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的”。监管部门将严格按照上述法律规定，加强对“提供虚假材料谋取中标的违法行为”的执法力度。相关行政处罚案件，供应商可登陆中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询，望引以为戒。

附件1：

采购文件远程开标事项

一、本项目采用“远程开标”，投标人可到开标现场，也可不到开标现场，由投标人自行决定。

二、投标人不到开标现场的，请在福建省政府采购网厦门分网“服务专区/下载专区/资料下载”中，下载《远程开标操作手册》，在开标时自行登录采购系统，线上观看开标过程，并按要求在开标时段对投标文件进行远程解密、远程签章。

三、投标人应确保自身设施、设备、网络状况良好，提请了解熟悉远程开标流程，因投标人自身原因造成无法正常观看开标过程、远程解密或签章的，后果由投标人自行承担。

四、在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判断签到情况，具体信息以福建省政府采购网上公开信息系统所示为准。

五、投标人应在远程解密开启后在规定时间内使用CA数字证书（应与投标文件加密时所用CA证书一致）进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

六、唱标结束后，投标人可对开标结果进行签章，并在远程签章开放后规定时间内完成，逾期未签章的视同认可开标结果。

七、开、评标期间，投标人代表应保证采购系统中预留的联系方式畅通，以便随时接收并答复评标委员会发起的澄清等事项。

八、在操作过程中如有疑问请咨询技术人员（400-1612-666、0592-2858142）或采购代理机构工作人员。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1、本项目支持供应商办理政府采购合同融资（即政采贷），具体相关政策详见《关于促进中小企业政府采购合同融资健康开展的通知》（闽财购函〔2019〕16 号）和《关于印发<福建省支持中小企业政府采购合同融资暂行办法>的通知（闽财购〔2018〕7 号）。办理渠道及政策查询网址： http://120.35.30.176/zcdproject/home/。2.2、关于开标：（1）本项目采用“远程开标”，投标人可到开标现场，也可不到开标现场，由投标人自行决定。（2）投标人不到开标现场的，请在福建省政府采购网厦门分网“服务专区/下载专区/资料下载”中，下载《远程开标操作手册》，在开标时自行登录采购系统，线上观看开标过程，并按要求在开标时段对投标文件进行远程解密、远程签章。（3）投标人应确保自身设施、设备、网络状况良好，提前了解熟悉远程开标流程，因投标人自身原因造成无法正常观看开标过程、远程解密或签章的，后果由投标人自行承担。（4）在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判断签到情况，具体信息以福建省政府采购网上公开信息系统所示为准。（5）投标人应在远程解密开启后在规定时间（30分钟）内使用CA数字证书（应与投标文件加密时所用CA证书一致）进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。（6）唱标结束后，投标人可对开标结果进行签章，并在远程签章开放后5分钟内完成，逾期未签章的视同认可开标结果。（7）开、评标期间，投标人代表应保证采购系统中预留的联系方式畅通，以便随时接收并答复评标委员会发起的澄清等事项。（8）在操作过程中如有疑问请咨询技术人员（400-1612-666、0592-2858142）或采购代理机构工作人员。2.3详见其他商务要求中的“补充条款”。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

# 政府采购货物买卖合同

# （试行）

项目名称： __________________________

合同编号： __________________________

甲   方： __________________________

乙   方：__________________________

签订时间：__________________________

## 使用说明

#### 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

#### 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

#### 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：___________________________（供应商）

乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1.项目信息

(1)采购项目名称：___________________________

采购项目编号：____________________________

(2)采购计划编号：___________________________

(3)项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________

品牌： ___________________ 规格型号：___________________

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________

否

(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

(7)合同是否分包：是否

分包主要内容：________________________________________

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

________________________________________

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________

国别：__________  品牌：__________  规格型号__________

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是         否        不涉及

### 2.合同金额

（1）合同金额小写：____________________

大写：____________________

分包金额（如有）小写：____________________

大写：____________________

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________

分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________

绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________

### 3.合同履行

（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。

（2）履约地点：____________________

（3）履约担保：

是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：____________________

收取履约保证金金额：____________________

履约担保期限：____________________

履约担保期限：____________________

（4）分期履行要求：____________________

（5）风险处置措施和替代方案：____________________

### 4.合同验收

（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收

验收主体：____________________

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否

是否存在破坏性检测： 是，__________否

验收组织的其他事项：____________________

（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________

（4）履约验收程序：____________________

（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________

（6）履约验收标准：_____________________________

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：_______________

### 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 6.合同生效

本合同自____________________生效。

### 7.合同份数

本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有 法律效力。

### 8.合同融资支付约定

8.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： ____________________________

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}

住 所：{{未填写}}

联 系 人：{{未填写}}

联系电话：{{未填写}}

通信地址：{{未填写}}

邮政编码：{{未填写}}

电子邮箱：{{未填写}}

统一社会信用代码：{{未填写}}

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

### 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

### 16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决： （1）向 __________________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ____________ ； （2）向__________________人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标（报价）一览表”及“投标（响应）报价明细表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350201]ZTH[GK]2025011

项目名称：厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备

采购包：1(厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备 | 3180000.00 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350201]ZTH[GK]2025011

项目名称：厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备

采购包：厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备

投标人名称：

厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市中医院禾祥东门诊部智能化及信息配套设备 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 3180000.00 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 批 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。