次氯酸钠定点供应商的院内自采公告

我院近期拟就以下项目进行院内自采，欢迎符合条件及资质的相关企业报名参加。

一、项目内容

1、次氯酸钠参数：

| 序号 | 参数要求 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 浅黄色 |
| 2 | 形态 | 溶液 |
| 3 | 有效氯(以CI计)W%≥ | 10 |
| 4 | 游离碱含量(以NaOH)计W% | 0.1-1.0 |
| 5 | 铁含量W%≤ | 0.005 |
| 6 | 重金属(以PB计)W%≤ | 0.001 |
| 7 | 砷(AS)W%≤ | 0.0001 |

供应商须具有危险化学品经营许可证。供应商需提供产品的检测报告，按GB19106-2013检验对次氯酸钠产品进行检验，次氯酸钠溶液中有效氯必须≥10。

2、项目服务费用与服务年限：

（1）供应商需报出每公斤次氯酸钠的单价。成交单价为货物送达采购单位指定地点，经采购单位验收合格并将次氯酸钠灌装入采购单位的污水处理设备内所有可能发生的费用。

（2）年使用量约为36吨。以采购单位实际接收货物数量结算。无论单批次供货数量多少，供应商均应在接到采购单位通知后，3天内交货到采购单位指定地点并灌装调试完成。

（3）本项目合同期为2年。本项目最高限价为19万元。

（4）本项目为可延续采购的服务项目，服务期限届满或服务总价达到合同金额，合同自动终止。服务期满后，在预算资金有保障、服务价格不提高的前提下，采购单位根据实际情况可向中标单位延续采购，延续合同的期限为1年。

二、报名材料：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面：应注明参加项目调研企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。 |  |
| 2 | 目录 |  |
| 3 | 供应商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、税务登记证及代码证复印件），或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件。 |  |
| 4 | 供应商的法定代表人授权代表的身份证复印件、法定代表人针对此项目的授权委托书（双面）。法定代表人亲自参与的，提供法定代表人身份证复印件。 |  |
| 5 | 供应商须具有有效的《危险化学品经营许可证》，并提供资质证书复印件。 |  |
| 6 | 产品的检测报告。 |  |
| 7 | 前3年合作的用户清单（特别是福建省内三级医院）及相关项目业绩证明材料（中标通知书、合同、发票等佐证材料）。 |  |
| 8 | 前3年内在政府采购活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
| 9 | 报价单 |  |
| 10 | 服务方案 |  |

注：所提供的文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，文件应装订成册，不得活页装订。

三、报名方式

1、请有意向参与该项目调研的企业，于2025年12月1日17：30前将调研纸质资料一式两份，交到厦门市中医院采购办。电子版一份（加盖公章后，扫描成PDF文件），发送到我院采购管理办公室邮箱：zyy_cgb@163.com，文件名称请注明XX公司XX项目报名材料。

2、联系方式：小陈，联系电话：5570612。

四、其他说明

审核资料合格者，视为报名成功。会议时间通过电话另行通知，请保持手机畅通。

厦门市中医院

2025年11月24日