关于污水在线监测与运维供应商的调研公告

我院近期拟就以下项目进行采购前市场调研，欢迎符合条件及资质的相关企业报名参加调研。

一、项目内容

1、污水在线监测

根据厦门市生态环境局（厦环综[2022]21号）文件的要求，对相关水质参数（如化学需氧量、氨氮、PH、流量等）进行监测，以达到相关管理及监管部门对现场处理水质的实时监控和管理。

（1）污染源排放口整治及规范化

（2）在线监测仪表的安装运行

（3）视频监控系统

（4）数据采集及传输

（5）在线监测系统运维

2、在线监测系统运维

pH分析仪、COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、流量自动采样器、数据采集仪、视频监控系统、数据采集及传输等。

3、监测系统数据平台管理：实时监测数据查询、维护及报备，历史监测数据查询、历史数据查询、历史数据统计、电子地图、重点排口水质分析、数据审核及视频监控、远程反控、报警信息推送功能。

4、环保部门规定的其它内容：环保部门要求做的月度比对，COD、氨氮、PH 检测，流量计检测等比对项目等相关比对。

5、在线前段设备障故与水质不达标的情况，供应商有责任与义务协助院方技术处理，保障院方污水合格排放。供应商负责运维所用的一切耗材。

6、运营维护标准

（1）《污染源自动监控设施运行管理办法》（环保部环发[2019]6 号）

（2）《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）

（3）《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）

（4）《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）

（5）设备运行：正常、稳定

（6）传输的数据：实时、有效、准确、连续、可靠，可供随时抽查调用

二、报名材料：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面：应注明参加项目调研企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。 |  |
| 2 | 目录 |  |
| 3 | 供应商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、税务登记证及代码证复印件），或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件。 |  |
| 4 | 供应商的法定代表人授权代表的身份证复印件、法定代表人针对此项目的授权委托书（双面）。法定代表人亲自参与的，提供法定代表人身份证复印件。 |  |
| 5 | 前3年内在政府采购活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
| 6 | 前3年内的用户清单及相关项目业绩证明材料（中标通知书、合同、发票等佐证材料）。 |  |
| 7 | 年度报价单 |  |
| 8 | 服务方案 |  |

注：所提供的文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，文件应装订成册，不得活页装订。

三、报名方式

1、请有意向参与该项目调研的企业，于2026年1月4日17：30前将调研纸质资料一式两份，交到厦门市中医院采购办。电子版一份（加盖公章后，扫描成PDF文件），发送到我院采购管理办公室邮箱：zyy_cgb@163.com，文件名称请注明XX公司XX项目报名材料。

2、联系方式：小陈，联系电话：5570612。

四、其他说明

审核资料合格者，视为报名成功。论证会时间通过电话另行通知，请保持手机畅通。

厦门市中医院

2025年12月26日