消防易耗品附件供应服务的调研公告

我院近期拟就以下项目进行采购前调研，欢迎符合条件及资质的相关企业报名参加。

一．项目内容

| 序号 | 需求科室 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保卫部 | 消防易耗品附件供应服务 | 1批 | 20 | 服务期一年 |

本项目以采购人实际接收货物数量结算。成交单价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括但不限于：货物费、包装、供应、运输、采购保管、装卸、搬运、产品检验检测、税收、售后服务以及可能漏项漏报等的一切费用。

本项目为可延续的采购服务项目，服务期限届满或服务总价达到合同金额，合同自动终止。服务期满后，在预算资金有保障、服务价格不提高的前提下，采购单位根据实际情况可向中标单位延续采购，延续合同的期限为1年。

本次采购项目清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 规格 | 单位 | 指导单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装ABC干粉灭火器 | 哲鑫安 | 4公升型 （粉剂含量达52%以上） | 支 | 18 |
| 2 | ABC干粉灭火器 | 闽山 | 4ＫＧ | 支 | 128 |
| 3 | ABC干粉灭火器 | 闽山 | 5ＫＧ | 支 | 158 |
| 4 | 二氧化碳灭火器 | 闽山 | 3ＫＧ | 支 | 185 |
| 5 | 二氧化碳灭火器 | 闽山 | 5ＫＧ | 支 | 275 |
| 6 | 消火栓门框 |  | 700×1700㎝ | 个 | 98 |
| 7 | 消火栓门框 |  | 653×800㎝ | 个 | 88 |
| 8 | 消火栓有机面板 | 西联 | 大98.5cm×57.5 cm厚0.3cm | 片 | 45 |
| 9 | 消火栓有机面板 | 西联 | 小52.5 cm×57.5 cm厚0.3cm | 片 | 19 |
| 10 | 安全出口疏散指示灯 | 卡利 | 工作电压:220V/24V 外型尺寸:345×137×20mm（±5%） 应急时间:≥90分钟 | 盏 | 85 |
| 11 | 消防水带含扣 | 天广 | 10型65mm×25m | 条 | 254 |
| 12 | 消防软管卷盘 |  | 20米 | 套 | 152 |
| 13 | 消防水枪 |  | 65mm | 支 | 33.25 |
| 14 | 软管铜枪头 |  | Q25 | 个 | 19 |
| 15 | 消防吸顶灯 | 卡利 | 工作电压：220V/50Hz 尺寸：11寸 应急时间:≥90分钟 | 盏 | 90.25 |
| 16 | 嵌入式安全出口灯 | 卡利 | 工作电压：220V/24V 外型尺寸：机芯尺寸390×140×25mm（±5%） 底盒尺寸380×130×45mm（±5%） 应急时间:≥90分钟 | 台 | 121.6 |
| 17 | 安全出口灯（加大） | 卡利 | 工作电压：220V/24V 外型尺寸：600×200×25mm（±5%） 应急时间：≥90分钟 | 盏 | 145 |
| 18 | 应急灯 | 卡利 | 工作电压：220V/50Hz 外型尺寸：270×217×56mm（±5%） 应急时间：≥90分钟 | 台 | 88 |
| 19 | 喷淋喷头 | 西联 | 68℃ | 台 | 14.25 |
| 20 | 防毒（烟）面具 | 普达 | 30分钟 | 个 | 209 |
| 21 | 消防应急箱 |  | 32×32cm（4件套） | 个 | 156.75 |
| 22 | 消防广播喇叭 | 冠菲特 | 18㎝暗装天花吸顶，3W | 个 | 55 |
| 23 | 消防电话 | 北京恒业 | 需要与北京恒业HY5711B消防电话主机兼容 | 个 | 121.6 |
| 24 | 消防服（含头盔、服装、鞋、腰带、手套） | 苏跃兴 | 至少有S\M\L三种尺寸规格可选 | 台 | 243.2 |
| 25 | 破门斧 | 杰防 | 大号 | 套 | 55.1 |
| 25 | 灭火器箱 | 闽山 | 4kg×2 | 把 | 80.75 |
| 27 | 灭火器箱 | 闽山 | 5kg×2 | 个 | 95 |
| 28 | 灭火毯 | 穗华玻纤 | 1.5*1.5米 | 个 | 128 |
| 29 | 逃生绳 |  | 30米 | 个 | 129 |
| 30 | 警戒带 | 欧仕达 | 120米 | 条 | 77.9 |
|  | 合计 |  |  |  |  |

说明：

1、清单中所列参考品牌为采购人目前使用的品牌，该品牌仅供供应商报价参考，供应商可按照同档次同规格同功能产品报价；未标注型号规格的统一按国标。

2、上表中规格中未详尽的内容均以以下标准为准：

（1）《GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级》

（2）《GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范》

（3）《GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统》

（4）其他由中国国家标准化管理委员会制定和发布的相关标准。

二、报名材料

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面：应注明参加项目调研企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。 |  |
| 2 | 目录 |  |
| 3 | 供应商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、税务登记证及代码证复印件），或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件（需体现详细经营范围）。 |  |
| 4 | 供应商的法定代表人授权代表的身份证复印件、法定代表人针对此项目的授权委托书（双面）。法定代表人亲自参与的，提供法定代表人身份证复印件。 |  |
| 5 | 供应商合法有效的消防易耗品相关经营许可证复印件。 |  |
| 6 | 前3年合作的用户清单（特别是福建省内三级医院）及相关项目业绩证明材料（中标通知书、合同、发票等佐证材料）。 |  |
| 7 | 前3年内在政府采购活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
| 8 | - 报价单（供应商应在指导单价的基准上，报统一的折扣比例。供应商所报折扣比例超过100%或者不统一的，响应无效。供应商对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。） |  |
| 9 | 服务方案 |  |

注：所提供的文件资料逐项加盖公章。若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或骑缝章，文件应装订成册，不得活页装订。

三、报名方式：

请有意向参与该项目的企业，即日起于2026年1月12日17:30前将调研纸质材料一式两份交至采购管理办公室，另需扫描成PDF文件（确保文字、图片清晰可见），发送到我院采购管理办公室邮箱：zyy_cgb@163.com，文件名称请注明XX公司XX项目报名材料。联系人：钟工，电话：0592-5570655。

四、其他说明：

审核材料合格者，视为报名成功。会议时间电话另行通知，不再挂网通知。

厦门市中医院

2026年1月5日