2026年2月28日厦门市中医院医疗耗材公开采购公告

一、说明：

1、我院近期对以下医用耗材产品组织院内谈判采购。

2、参投供应商须保证，具有长期连续供应该产品的资质及能力。若中标后，无法准时连续供货的供应商，今后将不欢迎参与我院的采购活动。

3、根据耗材采购两票制的趋势，欢迎各类产品的一级经销商参与竞争。

4、请具备以上产品生产或销售资质的企业，在公告效期之内，将齐全的资质审核要求的资料报送耗材管理办公室审核。（一式两份，耗材管理办公室及使用科室各一份）。

联系人：小张，联系电话：0592-5519368。
5、公告时间：2026年2月28日——2026年3月6日

二、公开采购项目名称：

| 序号 | 使用科室 | 项目名称 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 整形外科 | 皮肤伤口胶带 | 适用于整形美容外科缝合术后。可减张。 |
| 4 | 重症医学科（ICU） | 一次性使用手术治疗巾 | 用于穿刺、ECMO、IABP无菌铺巾，开4个洞，双面封胶可斯，尺寸约190*130 |
| 7 | 眼科 | 眼科用灌注套管套装 | 用于白内障超声乳化手术。须适配科室现有超乳机器。 |
| 8 | 眼科 | 撕囊镊 | 用于眼科白内障手术。 |
|  | 眼科 | 开睑器 | 用于眼科白内障手术。 |
|  | 眼科 | 显微眼用剪 | 用于眼科白内障手术。 |
|  | 眼科 | 膜状内膜剪 | 用于眼科白内障手术。 |
|  | 眼科 | 眼科显微持针钳 | 用于眼科白内障手术。 |
|  | 眼科 | 系线镊 | 用于眼科白内障手术。 |
|  | 眼科 | 缝线结扎镊 | 用于眼科白内障手术。 |
| 9 | 血液内科 | 骨活检工具 | 用于淋巴瘤、骨髓瘤、白血病诊断评估。 |
| 12 | 皮肤/医疗美容科 | 植物补水面膜 | 用于过敏性皮炎等皮肤疾病治疗。要求具有保湿、补水、舒敏功效。 |
| 14 | 麻醉科 | 一次性使用空气过滤器 | 用于三氧大自血治疗。要求滤材耐候性、吸附能量、透气性好 |
| 15 | 口腔科 | 口腔器械 | 口腔外科用。具体明细通过电话提供邮箱索取 |
| 18 | 康复科护理单元 | 负压吸引装置 | 用于临床护理。要求可消毒重复使用，不易被含氯消毒剂腐蚀，容量约3500ml，能匹配医院目前使用的引流袋及引流管，可挂于床头。 |
| 19 | 康复科护理单元 | 铜砭刮痧板 | 用于颈肩腰痹症、面瘫、偏瘫、瘘病等康复。 要求纯铜材质、之地光滑细腻、线型造型，勿过钝。 |
| 20 | 康复科 | 肌内效贴 | 用于肌肉、骨骼损伤患者、偏瘫、淋巴水肿患者。 要求黏贴牢固，防水防汗，宽度约5cm，长度≥5m. |
| 21 | 呼吸与危重症医学科 | 无创呼吸面罩(复用型) | 用于为患者提供持续无创辅助通气。要求可适配科室现有仪器，可复用。 |
| 22 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 耳吸管 | 用于突发性耳聋，分泌型中耳炎。要求规格6.5号，头斜顿，方便骨膜穿刺。 |
| 23 | 超声医学科 | 一次性使用静脉留置针 | 用于甲状腺消融时做水隔离及淋巴管囊肿使用。要求无菌、规格为14G，长度≥5cm，有安全保护 |
| 25 | 6楼护理单元 | 随身艾灸盒 | 用于儿童艾灸，二联 |
| 26 | 6楼护理单元 | 随身艾灸盒 | 用于儿科，单联 |
| 28 | 针灸科二病区 | 单层长条纱布 | 用于热敏灸门诊进行热敏督脉灸操作。要求单层可定制规格约30*80cm |
| 29 | 口腔科 | 复合树脂桩核材料/化学固化粘接剂等 | 用于口腔内科及口腔修复，具体明细通过电话提供邮箱索取 |

备注：

报名资质审核文件（报名资料页不要装订，以备逐一扫描存档）

| 1 | 供应商报名表 | 附件1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 报价表 | 附件2 |
| 3 | 《医疗器械注册证》（二类、三类产品需提供） 《第一类医疗器械备案信息表》（一类产品需提供） |  |
| 4 | 产品彩页 |  |
| 5 | 供应商《营业执照》 |  |
| 6 | 供应商《第二类医疗器械经营备案凭证》（二类产品需提供） 《医疗器械经营许可证》（三类产品需提供） |  |
| 7 | 供应商开户信息及业务联系信息 |  |
| 8 | 谈判代表法人授权书及身份证复印件 |  |
| 9 | 生产厂家或国内总代《营业执照》 |  |
| 10 | 生产厂家《医疗器械生产许可证》（二、三类产品需提供） 《第一类医疗器械生产备案凭证》（一类产品需提供）。 若为进口产品则提供国内总代对应的经营资质。 如有委托生产，需同时提供委托协议以及委托厂家生产许可证 |  |
| 11 | 产品相关授权链 或投标人出具保证产品质量、来源合法和供货能力的相关承诺函 |  |
| 12 | 进口耗材海关报关单等相关合法进口证明文件 |  |
| 13 | 省内其它公立医疗机构的供货证明（协议、发票、清单的复印件），加盖公章 |  |
| 14 | 用户清单 |  |
|  | 国内总代是指国外生产的进口产品在国家食品药品监督管理总局登记注册的代理机构。 |  |

备注：1-14投标文件按项目内容顺序排列。若无法提供该项目文件，请在该项所对应的页面上填写情况说明。请符合以上报名要求的供应商提供要求的纸质材料。

附件1

| 供应商投标报名表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目序号及名称 |  |  |  |
| 投标供应商 |  |  |  |
| 使用科室 |  | 投标代理人 |  |
| 联系电话 |  | 投标品牌 |  |
| 投标规格型号 |  | 生产厂家 |  |
| 耗材注册证名称 |  | 耗材注册证号 |  |
| 耗材注册证效期 |  | 耗材是否专机专用 |  |
| 市场高端度 | （可选高、中、低） | 耗材价格 | 可详列于报价表 |
| 同档次竞争品牌1 |  | 同档次竞争型号/规格 |  |
| 同档次竞争品牌2 |  | 同档次竞争型号/规格 |  |
| （本人已确认以上填写信息真实、完整、无误。） |  |  |  |
| 签名： 盖章： |  |  |  |

附件2

报价表

| 注册证产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家（全称） | 计价单位 | 单价（元） | C码 | 是否挂网 | 所属集采项目（不属于集采产品直接填写“非集采”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：