2026年3月5日厦门市中医院医疗耗材公开采购公告

一、说明：

1、我院近期对以下医用耗材产品组织院内谈判采购。

2、参投供应商须保证，具有长期连续供应该产品的资质及能力。若中标后，无法准时连续供货的供应商，今后将不欢迎参与我院的采购活动。

3、根据耗材采购两票制的趋势，欢迎各类产品的一级经销商参与竞争。

4、请具备以上产品生产或销售资质的企业，在公告效期之内，将齐全的资质审核要求的资料报送耗材管理办公室审核。（一式两份，耗材管理办公室及使用科室各一份）。

联系人：小张，联系电话：0592-5519368。
5、公告时间：2026年3月5日——2026年3月11日

二、公开采购项目名称：

| 序号 | 使用科室 | 项目名称 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症医学科护理单元 | 气管插管 | 1、带声门下吸引，规格：包含7# |
| 2 | 重症医学科护理单元 | 动脉留置针 | 1、用于动脉穿刺测压 2、针长度＞40mm |
| 3 | 重症医学科（ICU） | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路 | 1、用于血液净化及血浆置换（CVVHDF模式） 2、须与院内原管路配套 |
| 4 | 血透室护理单元 | 总硬度检测试纸 | 1、用于血透室水处理软水器出水硬度的监测 2、须有高检测灵敏度、准确度，抗干扰性，温度稳定、操作便捷，安全 |
| 5 | 血透室护理单元 | 总氯监测试剂盒 | 1、用于活性炭罐出水总氯监测； 2、须有高准确度；须清晰标注有效检测范围；须有明确干扰说明；未开封的试纸在规定储存条件下能保持性能稳定；须有明确的保质期以及开封后的使用期限和储存要求 |
| 6 | 血透室 | 一次性钝型动静脉瘘穿刺针 | 1、用于慢性肾衰患者动静脉内瘘穿刺； 2、规格：16G |
| 7 | 推拿二科（总院） | 铺灸盒 | 1、用于中医外治治疗，缓解因寒湿凝滞、气血不畅引起的腹部不适、腰背酸痛等症状； 2、规格约25*30cm\30*35cm |
| 8 | 皮肤/医疗美容科 | 医用创面护理包 | 用于激光、光子、果酸等非慢性创面及周围皮肤的护理 |
| 9 | 麻醉科 | 呼气末二氧化碳采样管路 | 1、用于实时监测患者呼气末二氧化碳浓度与波形； 2、接头须与科室现有德尔格、迈瑞麻醉机适配，规格≥2.5m |
| 10 | 麻醉科 | 一次性使用无菌麻醉呼吸回路套装 | 1、用于全麻手术； 2、套装设计（须含：麻醉呼吸回路，麻醉面罩，人工鼻（细菌过滤器），储气囊，人工气道延长管） |
| 11 | 急诊部 | 医用304不锈钢拆钉器 | 1、用于皮肤缝合器缝合患者取钉； 2、须可复用 |
| 12 | 整形外科 | 医用重组胶原蛋白敷料 | 1、用于光电及注射微整形术后护理用； 2、产品洁净无异味；产品挤出液的ph值应在4.0-7.5范围内；产品应无菌。 |
| 13 | 医学影像科 | 一次性使用静脉输液针 | 1、用于冠脉CTA及脑动脉CTA 2、须抗高压，抗爆裂，承受压力≥300PSI，流速4.5-6.0ml/s；不含塑化剂和天然乳胶 3、规格须包含1.2*28 |
| 14 | 急诊部 | 医用级冰帽 | 用于急诊高热惊厥、重症中暑、药物降温禁忌等患者 |
| 15 | 禾祥东门诊部 | 温阳罐 | 1、用于艾灸； 2、须为紫砂材质，包含直径约19.5以及18规格 |
| 16 | 骨伤科一区护理单元 | 造口附件产品-造口腰带 | 1、造口患者搭配造口底盘使用； 2、须与院内现有造口底盘适配 |
| 17 | 骨伤科一区护理单元 | 一件式造口袋 | 1、临床造口患者使用，引流管口渗液，伤口渗液收集、失禁患者排泄物收集等 2、须有良好密封性，须透气避免皮肤闷热潮湿、自粘排放口，须自带过滤片可吸附异味自动排气 3、最大裁剪口径＞60mm(肠造口袋及泌尿造口袋） |
| 18 | 骨伤科一区护理单元 | 造口附件产品-防漏密封贴环 | 1、用于回肠造口患者； 2、须抗腐蚀（小肠液）、低敏、有弹性、可塑性、祛除无残留，防漏/密封性良好 |
| 19 | 4楼护理单元 | 50克白色吸水布 | 1、用于妇科中医治疗； 2、规格约60*70cm 3、要求吸水性强 |
| 20 | 内镜中心 | 吸水性护理垫 | 1、用于内镜下手术病人的皮肤护理； 2、规格约60*50cm,要求棉垫厚度够，吸水性强，亲肤性强。 |
| 21 | 乳腺科 | 医用脱脂纱布块 | 1、用于外敷中药膏 2、规格约20cm*20cm*4 3、须无菌，裁剪整齐，线头少 |
| 22 | 肿瘤科 | 一次性使用输注泵（注速固定型） | 1、用于化疗药物氟尿嘧啶注射液持续泵入 2、要求泵入流速5ml/h，容量≥250ml，可持续泵入46h±2h；如有其他规格则要求可满足患者随身携带方便且能持续稳定中心静脉泵入46h以上 |
| 23 | 消毒供应室 | 压力蒸汽灭菌化学管腔挑战（验证）装置 | 1、用于压力蒸汽灭菌每锅次灭菌效果化学监测； 2、须提供规范过的消毒产品卫生安全评价报告，并符合安全评价报告各项基本要求 |

备注：

报名资质审核文件（报名资料页不要装订，以备逐一扫描存档）

| 1 | 供应商报名表 | 附件1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 报价表 | 附件2 |
| 3 | 《医疗器械注册证》（二类、三类产品需提供） 《第一类医疗器械备案信息表》（一类产品需提供） |  |
| 4 | 产品彩页 |  |
| 5 | 供应商《营业执照》 |  |
| 6 | 供应商《第二类医疗器械经营备案凭证》（二类产品需提供） 《医疗器械经营许可证》（三类产品需提供） |  |
| 7 | 供应商开户信息及业务联系信息 |  |
| 8 | 谈判代表法人授权书及身份证复印件 |  |
| 9 | 生产厂家或国内总代《营业执照》 |  |
| 10 | 生产厂家《医疗器械生产许可证》（二、三类产品需提供） 《第一类医疗器械生产备案凭证》（一类产品需提供）。 若为进口产品则提供国内总代对应的经营资质。 如有委托生产，需同时提供委托协议以及委托厂家生产许可证 |  |
| 11 | 产品相关授权链 或投标人出具保证产品质量、来源合法和供货能力的相关承诺函 |  |
| 12 | 进口耗材海关报关单等相关合法进口证明文件 |  |
| 13 | 省内其它公立医疗机构的供货证明（协议、发票、清单的复印件），加盖公章 |  |
| 14 | 用户清单 |  |
|  | 国内总代是指国外生产的进口产品在国家食品药品监督管理总局登记注册的代理机构。 |  |

备注：1-14投标文件按项目内容顺序排列。若无法提供该项目文件，请在该项所对应的页面上填写情况说明。请符合以上报名要求的供应商提供要求的纸质材料。

附件1

| 供应商投标报名表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目序号及名称 |  |  |  |
| 投标供应商 |  |  |  |
| 使用科室 |  | 投标代理人 |  |
| 联系电话 |  | 投标品牌 |  |
| 投标规格型号 |  | 生产厂家 |  |
| 耗材注册证名称 |  | 耗材注册证号 |  |
| 耗材注册证效期 |  | 耗材是否专机专用 |  |
| 市场高端度 | （可选高、中、低） | 耗材价格 | 可详列于报价表 |
| 同档次竞争品牌1 |  | 同档次竞争型号/规格 |  |
| 同档次竞争品牌2 |  | 同档次竞争型号/规格 |  |
| （本人已确认以上填写信息真实、完整、无误。） |  |  |  |
| 签名： 盖章： |  |  |  |

附件2

报价表

| 注册证产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家（全称） | 计价单位 | 单价（元） | C码 | 是否挂网 | 所属集采项目（不属于集采产品直接填写“非集采”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：