- 项目名称：消毒供应中心信息追溯系统

二、资金预算：55万

三、建设内容：

本项目是基于信息技术对复用医疗器械回收、清洗、消毒、灭菌等十大流程全周期进行数字化闭环管理的信息化系统。核心是为每件器械/器械包赋予唯一身份标识，实现全流程可追溯、质量可管控、责任可明确、风险可召唤，是保障医疗安全、控制医院感染、提升管理效率的核心工具。

1、实现一物一码、全程留痕、不可篡改的追溯链条。

2、确保灭菌质量可验证、问题可溯源、责任可界定。

3、降低医院感染风险，支撑精准召回与质量持续改进。

4、与 HIS、LIS、手术室、耗材系统等无缝对接，实现全院信息互通。

5、硬件层

标识载体：耐高温条码/二维码（常规器械包）、RFID 电子标签（高价值/植入器械）。

支持采集终端运用：手持扫码枪、固定扫码台、平板终端、RFID 读写器。

设备对接：能够与清洗机、灭菌器、干燥设备等连接采集参数。

6、软件层

基础模块：回收、清洗、包装、灭菌、储存、发放、使用、召回。

管理功能：质量监控、预警提醒、报表统计、权限管理、数据备份。

系统集成：与医院 HIS、LIS、手术麻醉系统、耗材、物资管理系统对接。

支持总院、分院等多院区模式

- 其它要求：

符合信创及国家信息系统网络安全等级保护要求。