关于采购饮水机的调研公告

我院近期拟就以下项目进行采购前市场调研，欢迎符合条件及资质的相关企业报名参加调研。

一、项目内容

| 序 号 | 项目 名称 | 项目需求 | 数量 （台） | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2龙头 直饮机 | 1、机器具备3C认证证书 2、尺寸：400*400*1450MM（±5%） 3、电源：220V 50Hz 4、功率≤2KW 5、水箱容量≥20L 6、出水方式：一开一常温 7、额定总净水量≥12000L 8、制水能力：开水≥30L/h，常温水直供 9、机器主要涉水零部件材料采用食品级 10、机器产品类别为输配水设备，须提供饮用水卫生安全产品卫生许可批件证明 11、五级过滤系统，具备RO反渗透，具备滤芯提醒功能 12、质保期3年（包配件、滤芯及耗材） | 28台 |  |  | 含安装 |
| 2 | 2龙头 节能 温热机 | 1、机器具备3C认证证书 2、尺寸：700*450*1500MM（±5%） 3、电源：220V 50Hz 4、功率≤3KW 5、水箱容量≥35L 6、出水方式：一开一温 7、制水能力：开水≥20L/H，温开水≥80L/H 8、机器主要涉水零部件材料采用食品级 9、机器产品类别为输配水设备，须提供饮用水卫生安全产品卫生许可批件证明 10、实时显示出水温度，任意调节所需温度，具备童锁功能 11、质保期3年（包配件及耗材） | 19台 |  |  | 含安装 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |

二、报名材料：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面：应注明参加项目调研企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。 |  |
| 2 | 目录 |  |
| 3 | 供应商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、税务登记证及代码证复印件），或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件。 |  |
| 4 | 供应商的法定代表人授权代表的身份证复印件、法定代表人针对此项目的授权委托书（双面）。法定代表人亲自参与的，提供法定代表人身份证复印件。 |  |
| 5 | 前3年内在政府采购活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
| 6 | 前3年合作的用户清单（特别是福建省内三级医院）及相关项目业绩证明材料（中标通知书、合同、发票等佐证材料）。 |  |
| 7 | 报价单 |  |
| 8 | 机器产品类别为输配水设备，须提供饮用水卫生安全产品卫生许可批件证明 |  |

注：所提供的文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，文件应装订成册，不得活页装订。

三、报名方式

1、请有意向参与该项目调研的企业，于2026年5月9日17：30前将调研纸质资料一式两份，交到厦门市中医院采购办。电子版一份（加盖公章后，扫描成PDF文件），发送到我院采购管理办公室邮箱：zyy_cgb@163.com，文件名称请注明XX公司XX项目报名材料。

2、联系方式：小陈，联系电话：5570612。

四、其他说明

审核资料合格者，视为报名成功。论证会时间通过电话另行通知，请保持手机畅通。

厦门市中医院

2026年4月30日