厦门市中医院信息部采购前期调研公告

（2026年6月份第二批）

我院拟对一批信息化相关项目组织采购调研，诚邀广大有志厂商积极参与调研，报名厂商应具备独立企业法人资格且有足够能力承接项目的国内企业。鼓励拥有安全、规范、自主软件研发能力企事业单位参与医院信息化高质量发展。

- 项目内容

| 序号 | 项目名称 | 预算价 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电及电生理网络系统升级项目（二次公告） | 30万元 | 为全面提升医院心电诊疗服务能力、保障医疗数据安全、按管理部门要求与区域优质服务平台对接、满足智慧医院建设与信创要求，我院计划对现有心电系统实施信创适配和院内业务一体化升级。本次升级以分布式微服务云架构为底座，全面兼容信创软硬件生态，实现技术架构、业务流程、数据治理、安全运维全方位迭代，同时平稳衔接旧系统、完整保留历史数据、保障诊疗业务零中断，构建安全、高效、智能、可扩展的新一代心电诊断与管理平台。 项目说明详见附件。 |
| 2 | 医院急危重症科研管理系统 | 45万元（含接口费） | 该系统需实现急危重症科研数据集成、临床科研AI数据分析及患者端小程序应用三大功能模块，重点满足真实世界队列临床信息标准化录入、科研项目与数据规范化管理、交互分析与统计绘图一键化、分子诊断及突变注释自动化等核心需求，并具备AI辅助数据分析能力，支撑学科由传统“临床支撑”模式向“智能科研数据分析”模式跃升。 通过本次采购，旨在打破现有学科数据孤岛，全面提升科研效率与数据价值挖掘水平，加速科研成果转化。 |
| 3 | 肝病康养随访管理系统 | 40万元 | 为深入贯彻我院“健康中国2030”“互联网 + 医疗健康”及中医药康养相关政策要求，落实省市卫健委关于加强慢性病与专科疾病全周期管理的工作部署，针对肝病病程长、康复周期久、随访依赖人工、康养管理不规范等突出问题，拟建设集AI舌诊、智能随访、个性化康养、医患互动、数据统计等于一体的肝病科康养随访管理系统，实现肝病患者从出院到康复的全流程数字化服务与闭环管理。 具体建设内容如下： 一、基础支撑与患者管理。 构建用户管理、权限角色等后台功能，实现患者信息管理、康养任务分配与随访记录管理，对接厦门市中医院小程序完成数据同步，为患者提供康复方案、健康档案等个人中心服务。 二、智能康养方案与内容管理。 支持医生端围绕脂肪肝、肝硬化等病症制定药膳康养方案，通过医嘱模板库和消息推送实现精准触达。建设肝病科普、中医膳食疗养等内容模块，并实现多维度数据统计分析。 三、AI核心能力与舌诊顾问。构建TCM垂直领域大模型，以AI舌诊图像识别为核心，融合计算机视觉与多模态大模型技术，实现舌、面、声息、脉象等多维信号统一感知与推理，将中医望诊转化为标准化智能决策。同步建设AI智能语音能力，支持语音随访交互，形成“自助评估—精准干预—长期随访—科研沉淀”的数字健康闭环。 四、康养任务管理与未诊引流。实现用药、康复运动、饮食等任务的推送与图文打卡管理。依托舌诊顾问支持患者自助问诊与体质辨证，输出证型、方药建议，引导患者门诊就医。 五、需符合信创及国家信息系统网络安全等级保护要求。 |
| 4 | 移动护理推车 | 96万元 | 相关技术参数要求： 一、推车结构参数 - 整体采用铝合金框架 + 医用 ABS 材质，圆角防撞设计，具备抗菌特性，适配医院消毒使用。 - 设备无需储物抽屉。 - 搭载医用静音万向脚轮，带刹车功能，推行顺畅、移动无噪音。 - 显示器支架可多角度、多维度调节，内置隐藏式走线槽。具备电动/气动升降装置，方便护理多使用场景。 - 车体重心稳固，具备防倾倒、防坠落防护设计。 二、一体机配置参数 - 搭配医用防眩光高清显示屏，显示清晰。 - 一体化主机性能稳定，满足医院业务系统运行需求，标配固态硬盘。 - 支持有线+双频无线联网，蓝牙功能齐全，接口丰富。 - 配备医用安全电池，续航时长充足，支持快充，带电量显示及低电量报警。 三、其他要求 - 质保服务：整机免费保修≥3年。 - 整机可耐受医用常规消毒剂反复擦拭，无老化、掉漆现象。 |
| 5 | 移动护理手持终端（PDA） | 60万元 | 相关技术参数要求： 1.屏幕：医用级触控显示屏，防酒精消毒液擦拭、刮耐磨，适配医护戴手套触控操作； 2.扫码模块：内置医疗级扫码引擎，支持患者腕带、药品条码、医嘱标签快速识读，暗光 / 病区弱光环境稳定识别； 3.电池与续航：≥4500mAh可拆卸大容量防爆电池，满电满足医护全天 8h 连续在岗使用，支持快充（3小时充满）； 4.防护等级：≥ IP67 防尘防水，耐受消毒液泼溅、跌落磕碰，适配病房、处置室潮湿环境； 5.网络支持：5G全网通+Wifi6双频备份，保障病房连续覆盖； 6.系统适配：可对接院内现有移动护理系统，支持医嘱核对、床旁采血核对、药品盘点等病区业务功能； 7.质保期：质保期≥3年； 8.质保期内售后服务要求：提供每周至少一次现场提供巡检服务，如现场无法完成维修需提供相应备机供临床使用； |

二、报名方式

1、请有意参与此次调研的厂商，于2026年6月24日17：00前，将报名材料发送至联系邮箱：xmzyyxxk@126.com，逾期谢绝接收。

（邮件正文：公司名称、项目名称、联系人、联系方式、报价金额；报名材料：扫描电子档文件以“XX项目-XX公司”命名）。

2、如需现场勘查，请提前1天预约。联系人：王工，联系电话：0592-5579638。

3、若参与多个项目调研，请分开发送报名材料。

三、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，报名厂商须具备独立法人资格。

2、具备法律法规规定的其它条件和良好信誉，经营活动中无违法违规记录，报名截止日前三年内未有被司法部门或行业主管部门处罚记录。

3、本批项目不接受联合体，欢迎拥有三甲医院业绩的厂商参与调研。

四、报名材料

1、封面：应注明服务企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。（电子版材料标题需包含所投项目名称、服务企业名称）

2、调研厂商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、及税务登记证、代码证复印件或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、符合《中华人民共和国民法典》所规定的授权委托书、个人授权函和身份证复印件。

5、相关资质及知识产权证书包含但不限于：质量管理体系、能力成熟度评估、信息安全服务资质、信息服务标准、信息系统建设和服务能力评估及相关知识产权(软著）证书复印件。

6、报价单（包含自研/采购、品牌、型号、生产厂家、进口/国产、详细技术参数、接口方案、详细配置清单、价格（不超预算价）、最长质保年限、维保价格、到货周期、代码放开程度、软件著作权归属/权益、医院信息化科研能力提升等）。

自研：非已有现成成熟产品，配合我院完成相关项目的基本设计~详细设计~编码~单元测试~集成测试的全流程业务活动；

采购：提供市场已有成熟产品，依据我院需求适度客户化。

7、须提供近三年所调研产品投标同规格型号的用户清单（本省及厦门市三甲医院优先列出）及相关服务业绩证明材料（中标通知书、合同、发票、验收等佐证材料）作为报价依据。

8、报名厂商提供报名产品型号与其它同性能不同品牌间的主要参数对比，简要阐述自身优势亮点。

9、调研进程中必要时需提供产品测试，请提前准备。

10、新建项目需填写建设方案：请根据附件《厦门市政务信息化项目建设方案模板》编制所报名项目的建设方案，尽可能填写完整，部分内容若不涉及可填“无”。（《建设方案》请单独作为附件，命名格式如下：“XX项目建设方案-XX公司”）

11、首次公示所提交的投标材料，二次公示时若内容未改变，则无需重复提交。

12、资料提交时须按顺序编排目录及页码，每份资料（双面打印）装订成册，均需加盖公章、骑缝章。（扫描形成电子档）

五、后续通知

1、审核资料合格者，视为报名成功。

2、医院根据实际需求择期举行项目调研论证会，论证会时间通过短信、电话另行通知，请保持手机畅通。

3、参与调研论证的报名厂商人员仅为报名文件授权人员，请携带本人身份证出席。

厦门市中医院

2026年6月17日